## Overordnet (hidden)
Teknisk Forvaltning
Bygningsafdelingen
Den 04.04.2008/Heg
Beregning af CO2-belastning
Brændsel |  | Mængde |  | CO2-faktor |  | CO2 belastning
Opvarmning:
| Gas | 2664000 | m3 | 2.245 | kgCO2/m3 | 5980680 | kg CO2
| Fjernvarme | 1283 | Mwh | 290 | kgCO2/MWh | 372070 | kg CO3
| Fjernvarme - nye kedler | 3018 | Mwh | 270 | kgCO2/MWh | 814860 | kg CO2
| Kraftvarme | 8067 | Mwh | 286 | kgCO2/MWh | 2307162 | kg CO2 |  |  | 12368 | 432880
| El | 336 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 144144 | kg CO2
| Olie | 3929 | liter | 2.4 | kgCO2/liter | 9429.6 | kg CO2 | 9628345.6 | 31.4049
El:
| Belysning | 11716 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 5026164 | kg CO2 | 14654509.6 | 16.4138
| Vejbelysning | 2619 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 1123551 | kg CO2
| Vandforsyningen | 750 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 321750 | kg CO2
| Rensningsanlægget* | 2696 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 1156584 | kg CO2
Befordring:
| Benzin | 71785 | liter | 2.4 | kgCO2/liter | 172284 | kg CO2
| Diesel | 163944 | liter | 2.65 | kgCO2/liter | 434451.6 | kg CO2
I alt | [5 empty] | 17863130.2 | kg CO2 |  | 47.8187
Samlet CO2-belastning i 2008
Bygninger | [5 empty] | 14654509.6 | kg CO2
Vejbelysning | [5 empty] | 1123551 | kg CO2
Vandforsyningen | [5 empty] | 321750 | kg CO2
Rensningsanlægget* | [5 empty] | 1156584 | kg CO2
Befordring | [5 empty] | 606735.6 | kg CO2
LTK totalt | [5 empty] | 17863130.2 | kg CO2
* Beregnet som 52 % af forbruget til renseanlæg + hele forbruget til ledningsafdelingen (pumperne)
Samlet CO2-udslip
Tons CO2
Kilde |  |  |  |  | 2007 | 2008
Bygninger |  |  |  |  | 16432 | 14654.5096
Vejbelysning |  |  |  |  | 1580 | 1123.551
Vandforsyningen |  |  |  |  | 468 | 321.75
Rensningsanlægget |  |  |  |  | 1579 | 1156.584
Brændstof |  |  |  |  | 610 | 606.7356
CO2-udslip i alt |  |  |  |  | 20669 | 17863.1302

## 2016 2015 (hidden)
|  | Forbrug 2016 | [12 empty] | Forbrug 2015
|  | Opvarmningsforbrug | [8 empty] | Emiss.faktorer 2015 |  | Emiss.faktorer 2016 |  | Opvarmningsforbrug | [8 empty] | Emiss.faktorer 2015
Energiforbrug i kommunale bygninger i alt |  | Gas | Fj.varme | Fjv. nye | Fjernv. Vestfor. | Olie | Kraftv. | El | Sum varme | Belysning | CO2 kg | CO2 Ton | CO2 kg | CO2 Ton | Gas | Fj.varme | Fjv. nye | Fjernv. Vestfor. | Olie | Kraftv. | El | Sum varme | Belysning | CO2 kg | CO2 Ton
|  | MWh | MWh | MWh |  |  | MWh | MWh | MWh | MWh |  |  |  |  | MWh | MWh | MWh |  |  | MWh | MWh | MWh | MWh
Administrationsbygninger |  | 931.6793 |  | 778.4207 |  |  |  |  | 1710.1 | 756.2644 | 553020.1977 | 553.0202 | 594035.2023 | 594.0352 | 956.971 |  | 703.769 |  |  |  |  | 1660.74 | 847.1831 | 556383.6702 | 556.3837
Skoler |  | 4389.5748 | 1160.6016 | 25.8131 | 917.821 | 192.06 | 1474.0194 |  | 8159.89 | 1713.8725 | 2061841.3173 | 2061.8413 | 2153176.9255 | 2153.1769 | 5285.4632 | 1120.295 | 26.1053 | 120.269 | 285.11 | 1462.2974 |  | 8299.54 | 1671.0123 | 2166948.0841 | 2166.9481
Daginstitutioner |  | 2791.7446 |  | 100.417 | 227.64 |  |  | 113.8711 | 3233.6727 | 788.228 | 801791.4824 | 801.7915 | 850715.6392 | 850.7156 | 3162.9774 |  | 102.622 |  |  |  | 117.8106 | 3383.41 | 787.9637 | 856130.141 | 856.1301
Fritids- og ungdomsklubber |  | 997.6259 | [5 empty] | 54.3141 | 1051.94 | 253.0433 | 265665.7102 | 265.6657 | 282334.8324 | 282.3348 | 1018.0574 | [5 empty] | 56.5126 | 1074.57 | 251.2982 | 269927.1469 | 269.9271
Ældrepleje |  | 3183.5997 |  |  |  |  | 561.9303 |  | 3745.53 | 1595.7162 | 1098935.2719 | 1098.9353 | 1184861.5439 | 1184.8615 | 3487.7026 |  |  |  |  | 657.9174 |  | 4145.62 | 1778.7066 | 1231796.3602 | 1231.7964
Specialinstitutioner |  | 1808.638 |  |  | 255.022 |  |  |  | 2063.66 | 518.5914 | 499338.9178 | 499.3389 | 527464.0373 | 527.464 | 2201.36 | [6 empty] | 2201.36 | 489.0384 | 548020.5939 | 548.0206
Kulturinstitutioner |  | 1277.9956 |  | 69.6044 |  |  |  |  | 1347.6 | 579.719 | 396673.0544 | 396.6731 | 428113.3505 | 428.1134 | 1250.6242 |  | 46.7058 |  |  |  |  | 1297.33 | 590.7758 | 387136.6982 | 387.1367
Idrætsanlæg i alt |  | 1032.8436 | 561.9789 | 447.1769 | 113.77 |  | 3203.7506 |  | 5359.52 | 2142.8557 | 1685026.159 | 1685.0262 | 1766809.2193 | 1766.8092 | 1242.3656 | 645.1757 | 530.8036 |  |  | 3410.4322 |  | 5828.7771 | 2229.3946 | 1828747.0985 | 1828.7471
Andre kommunale bygninger |  | 3087.747 | [5 empty] | 61.523 | 3149.27 | 560.763 | 755828.4882 | 755.8285 | 789577.3458 | 789.5773 | 3272.0875 | [5 empty] | 73.7425 | 3345.83 | 590.7968 | 801982.1854 | 801.9822
Sum |  | 19501.4486 | 1722.5805 | 1421.4321 | 1514.253 | 192.06 | 5239.7003 | 229.7081 | 29821.1827 | 8909.0534 | 8118120.599 | 8118.1206 | 8577088.0962 | 8577.0881 | 21877.609 | 1765.4707 | 1410.0057 | 120.269 | 285.11 | 5530.647 | 248.0657 | 31237.1771 | 9236.1695 | 8647071.9782 | 8647.072
Fællesforbrug ved kommunalt boligbyggeri * |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 170.7734 | 34481.2965 | 34.4813 | 43742.9644 | 43.743 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 176.7381 | 35685.6549 | 35.6857
Alle LTK´s bygninger |  | 19501.4486 | 1722.5805 | 1421.4321 | 1514.253 | 192.06 | 5239.7003 | 229.7081 | 29821.1827 | 9079.8268 | 8152601.8955 | 8152.6019 | 8620831.0606 | 8620.8311 | 21877.609 | 1765.4707 | 1410.0057 | 120.269 | 285.11 | 5530.647 | 248.0657 | 31237.1771 | 9412.9076 | 8682757.6331 | 8682.7576
CO2 kg (2015-faktor) |  | 3980068.3782 | 499548.3554 | 383786.6588 | 151425.3 | 51461.9818 | 1206598.5253 | 46380.9767 | 6319270.1761 | 1833331.7194 | 8152601.8955 | 8152.6019 | 8620831.0606 |  | 4465021.1008 | 511986.5159 | 380701.549 | 12026.9 | 76394.4894 | 1285954.5445 | 50087.5892 | 6782172.6888 | 1900584.9443 | 8682757.6331 | 8682.7576
CO2 kg (2016-faktor) |  | 3980068.3782 | 499548.3554 | 383786.6588 | 151425.3 | 51461.9818 | 1169937.3129 | 58838.8958 | 6295066.8829 | 2325764.1777 | 8620831.0606 |  | 8620831.0606 | 8620.8311 | 4465021.1008 | 511986.5159 | 380701.549 | 12026.9 | 76394.4894 | 1236652.7879 | 63541.1036 | 6746324.4465 | 2411081.6026 | 9157406.0491
Vejbelysning | [9 empty] | 1840 | 371519.2421 | 371.5192 | 471309.2211 | 471.3092 | [8 empty] | 1840.122 | 371543.8754 | 371.5439
Vandværk | [8 empty] | 0 | 793.693 | 160256.6423 | 160.2566 | 203301.5378 | 203.3015 | [8 empty] | 801.591 | 161851.3483 | 161.8513
Rensningsanlæg ** | [9 empty] | 3581.6349 | 723177.3313 | 723.1773 | 917422.5883 | 917.4226 | [8 empty] | 3234.5298 | 653092.421 | 653.0924
Genbrugsstationen |  | 24.277 | [7 empty] | 41.614 | 13357.1073 | 13.3571 | 15613.9878 | 15.614 | 19.789 | [7 empty] | 27 | 9490.3961 | 9.4904
[12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Transport LTK |  | Benzin [liter] |  | Diesel [liter] |  |  | [kWh] | [Km] | CO2 kg |  |  | 0 |  |  | Benzin [liter] |  | Diesel [liter] |  |  | [kWh] | [Km] | CO2 kg |  |  | 0
Hjemmeplejens biler |  | 47385 | [6 empty] | 113724 |  | 113724 | 113.724 | 113724 | 113.724 | 45419 | [6 empty] | 109005.6 |  | 109005.6 | 109.0056
Udleveret fra Vejv.tankanlæg |  | 14886.85 |  | 95517.77 |  |  |  |  | 288850.5305 |  | 288850.5305 | 288.8505 | 288850.5305 | 288.8505 | 17056 |  | 112977 |  |  |  |  | 340323.45 |  | 340323.45 | 340.3235
Kørsel i egen bil | [7 empty] | 258615.24 | 34137.2117 |  | 34137.2117 | 34.1372 | 34137.2117 | 34.1372 | [6 empty] | 254242.53 | 33560.014 |  | 33560.014 | 33.56
Kørsel i elbiler | [6 empty] | 17768.73 |  |  |  | 3587.731 | 3.5877 | 4551.3947 | 4.5514 | [5 empty] | 18568.66 |  |  |  | 3749.247 | 3.7492
Transport i alt LTK | [10 empty] | 440299.4732 | 440.2995 | 441263.1369 | 441.2631 | [9 empty] | 486638.311 | 486.6383
[11 empty] | 9949715.9944 | 9949.716 | 10758245.8352 | 10758.2458 | [9 empty] | 10456510.3948 | 10456.5104
Transport i alt LTF *** |  | 2045.0166 |  | 31545.7596 |  |  |  |  | 88504.3028 |  | 88504.3028 | 88.5043 | 88504.3028 | 88.5043 | 2127.44 |  | 32464.36 |  |  |  |  | 91136.41 |  | 91136.41 | 91.1364
Sum drivmiddel | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 64602.44 |  | 145441.36
CO2-faktorer 2016 og 2015 | [21 empty] | 31237.1771
Gas | 204.0909 | kg CO2/MWh
Fjernvarme | 290 | kg CO2/MWh
Fjernvarme - nye kedler | 270 | kg CO2/MWh
Kraftvarme, Stadion 2015 | 233 | kg CO2/MWh
Kraftvarme, Stadion 2016 | 222.2526 | kg CO2/MWh
Kraftv. Bauneh. 2015 | 242 | kg CO2/MWh
Kraftv. Virum Skole Solg. 2015 | 226 | kg CO2/MWh
Kraftv. Virum Skole Solg. 2016 | 224.905 | kg CO2/MWh
Kraftv. Beboelse | 240 | kg CO2/MWh
El 2015 (incl. tab transm. Distrib. | 201.9126 | kg CO2/MWh
El 2016 (incl. tab transm. Distrib. | 256.1463 | kg CO2/MWh
Benzin | 2.4 | kgCO2/liter
Diesel | 2.65 | kgCO2/liter
Fyringsolie (DN vejledn. 2012) | 267.9474 | kg CO2/MWh
Fjernvarme Vestforbrænding | 100 | kg CO2/MWh
Kørsel i privatbiler | 0.132 | kgCO2/km
* Beregnes som summen af beboelsesejendomme og erhvervsejendomme
** Beregnet som 52 % af forbruget til renseanlæg + hele forbruget til ledningsafdelingen (pumperne)
*** Vandværk, rensningsanlæg (52%), kloak, genbrugsstationen
2014 | 288.493 | 303.6769
2013 | 357.9198 | 376.7577
Note on E5: uje: 19.03.13. T12
Note on R5: uje: 19.03.13. T12
Note on D6: LTK: 16.03.10. Trong.skolen
Note on E6: Ulla Jensen: 23.03.17. Askevænget 10B, ny tilbygning, varme fra skolen
Note on F6: Ulla Jensen: 03.04.17. ENG ny og gl.
Note on G6: Ulla Jensen: 17.03.17. ENG, gl. bygn.
Note on H6: LTK: 18.03.10 Virum Skole
Note on Q6: LTK: 16.03.10. Trong.skolen
Note on R6: Ulla Jensen: 23.03.17. Askevænget 10B, ny tilbygning, varme fra skolen
Note on S6: Ulla Jensen: 03.04.17. ENG, "ny" bygning
Note on T6: Ulla Jensen: 17.03.17. ENG, gl. bygn. Rettet ifht. Sidste år
Note on U6: LTK: 18.03.10 Virum Skole
Note on E7: LTK: 20.03.17. Rævehøjen
Note on F7: Ulla Jensen: 17.03.17. Chr.X. Alle 172 og 99, Emil P.vej 15 og 21, Gl. Bagsv.v. 8
Note on I7: uje: 03.04.17. Garantien og Trinbrættet
Note on R7: LTK: 20.03.17. Rævehøjen
Note on V7: uje: 03.04.17. Garantien og Trinbrættet
Note on I8: uje: 21.03.13. Kolle
Note on V8: uje: 21.03.13. Kolle
Note on H9: 20.03.17. Solgården
Note on U9: 03.04.17. Solg.+LTK´s del af EON (kun januar)
Note on F10: Ulla Jensen: 20.03.17. Chr. X Alle 95B og hele 97. Fjernvarme fra primo 2016.
Note on E11: LTK: 21.03.16. Kulturhuset. Pga. defekt måler til radiatorvarme regnes i stedet med bimåler 3. sal, selv om denne kun tager en del 02.05.12 Kulturhuset.
Note on R11: LTK: 21.03.16. Kulturhuset. Pga. defekt måler til radiatorvarme regnes i stedet med bimåler 3. sal, selv om denne kun tager en del 02.05.12 Kulturhuset.
Note on D12: uje: 19.03.13. TRON svøm
Note on E12: uje: 19.03.13. FUGL sv.hal
Note on F12: Ulla Jensen: 01.06.17. ENG-hallen.
Note on H12: uje: 25.02.14 Stadion + den nye bane. Barakkens gasforbrug er ikke med.
Note on J12: Ulla Jensen: 28.02.14. Varme t. boldbaner incl.
Note on K12: LTK: 24.02.11 Lys t. boldbaner incl.
Note on Q12: uje: 19.03.13. TRON svøm
Note on R12: uje: 19.03.13. FUGL sv.hal
Note on U12: uje: 25.02.14 Stadion + den nye bane. Barakkens gasforbrug er ikke med.
Note on W12: Ulla Jensen: 28.02.14. Varme t. boldbaner incl.
Note on X12: LTK: 24.02.11 Lys t. boldbaner incl.
Note on I13: uje: 21.03.13. MC-klub+Nø.g. 14+Sorg.f. K+Damerokl.
Note on J13: uje: 25.02.14 TEK+øvr.omr+dagpl.
Note on K13: uje: 25.02.14 TEK+øvr.omr+dagpl.
Note on V13: uje: 21.03.13. MC-klub+Nø.g. 14+Sorg.f. K+Damerokl.
Note on W13: uje: 25.02.14 TEK+øvr.omr+dagpl.
Note on X13: uje: 25.02.14 TEK+øvr.omr+dagpl.
Note on AR13: LTK: 18.03.10 Incl. lys til boldbane
Note on H15: uje: 21.03.13. Melagervej
Note on U15: uje: 21.03.13. Melagervej
Note on P25: Ulla Jensen: 26.06.17. Revideret ifht. Sidste år. Forklaring: Se "drivmidler 2016)
Note on B38: Ulla Jensen: 07.05.15.. Fra Bent Nøhr, EON. Tlf. 30386118
Note on B39: Ulla Jensen: 07.05.15.. Fra Bent Nøhr, EON. Tlf. 30386118
Note on B40: Ulla Jensen: 07.05.15.. Fra Bent Nøhr, EON. Tlf. 30386118
Note on B42: Ulla Jensen: 07.05.15.. Fra Bent Nøhr, EON. Tlf. 30386118
Note on B43: uje: 21.05.2012. Skønnet (UJE)

## Præsentationsark DN 2016
Lyngby-Taarbæk Kommune |  | Total CO2-udledning [Ton/år] |  |  | Udledning * [Ton/år]
| Ændr. Ton/år | 2015 | 2016 | Ændring [%] | 2016 * | Ændring [%] *
Administrationsbygninger | #REF! | 556.3837 | 594.0352 | 6.767% | 553.0202 | -0.6045%
Skoler | #REF! | 2166.9481 | 2153.1769 | -0.6355% | 2061.8413 | -4.85%
Daginstitutioner | #REF! | 856.1301 | 850.7156 | -0.6324% | 801.7915 | -6.347%
Fritids- og ungdomsklubber | #REF! | 269.9271 | 282.3348 | 4.597% | 265.6657 | -1.579%
Ældrepleje | #REF! | 1231.7964 | 1184.8615 | -3.81% | 1098.9353 | -10.79%
Specialinstitutioner |  | 548.0206 | 527.464 | -3.751% | 499.3389 | -8.883%
Kulturinstitutioner | #REF! | 387.1367 | 428.1134 | 10.58% | 396.6731 | 2.463%
Idrætsanlæg i alt | #REF! | 1828.7471 | 1766.8092 | -3.387% | 1685.0262 | -7.859%
Andre kommunale bygninger | #REF! | 801.9822 | 789.5773 | -1.547% | 755.8285 | -5.755%
Fællesforbrug ved komm. boligbyggeri |  | 35.6857 | 43.743 | 22.58% | 34.4813 | -3.375%
Energiforbrug komm. bygn. ialt | #REF! | 8682.7576 | 8620.8311 | -0.7132% | 8152.6019 | -6.106%
Transport LTK | #REF! | 486.6383 | 441.2631 | -9.324% | 440.2995 | -9.522%
Vejbelysning | #REF! | 371.5439 | 471.3092 | 26.85% | 371.5192 | -0.00663%
LTK i alt |  | 9540.9398 | 9533.4034 | -0.07899% | 8964.4206 | -6.043%
- Vandværk | #REF! | 161.8513 | 203.3015 | 25.61% | 160.2566 | -0.9853%
- Rensningsanlæg *** | #REF! | 653.0924 | 917.4226 | 40.47% | 723.1773 | 10.73%
- Genbrugsstationen |  | 9.4904 | 15.614 | 64.52% | 13.3571 | 40.74%
Tekniske anlæg (LTF) ** i alt | #REF! | 824.4342 | 1136.3381 | 37.83% | 896.7911 | 8.777%
Transport LTF i alt |  | 91.1364 | 88.5043 | -2.888% | 88.5043 | -2.888%
LTF i alt |  | 915.5706 | 1224.8424 | 33.78% | 985.2954 | 7.615%
I alt LTK + LTF | #REF! | 10456.5104 | 10758.2458 | 2.886% | 9949.716 | -4.847%
* CO2-emissionsfaktorer for 2015
** LTF = Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
*** Beregnet som 50,18 % af forbruget til renseanlæg + hele forbruget til ledningsafdelingen (pumperne)
LTK har indgået en klimapartnerskabsaftale med DONG, der går ud på, at vi hvert år køber 2.550 MWh vind-
møllestrøm, hvorved vi sparer CO2-udslip: |  |  | 514.8772 | ton CO2/år *
Der er opsat solcelleanlæg på Virum Skoles tag, overskudsproduktion 2015: 12.330 kWh, 2016: 4.741 kWh
Da strøm fra solceller ikke udleder CO2, sparer dette bidrag til DONG´s netværk CO2.
Således er der sparet CO2-udslip 2015: |  | 2.4896 | ton CO2 *
2016: |  | 1.2144 | ton CO2 *
Benyttede emissionsfaktorer:
Gas | 204.0909 | 204.0909 | Kg CO2/MWh
Fjernvarme | 290 | 290 | Kg CO2/MWh
Fjernvarme - nye kedler | 270 | 270 | Kg CO2/MWh
Kraftvarme, Stadion 2015 | 239 | 233 | Kg CO2/MWh
Kraftvarme, Stadion 2016 | 237 | 222.2526 | Kg CO2/MWh
Kraftv. Bauneh. 2015 | 234 | 242 | Kg CO2/MWh
Kraftv. Virum Skole Solg. 2015 | 246 | 226 | Kg CO2/MWh
Kraftv. Virum Skole Solg. 2016 | 238 | 224.905 | Kg CO2/MWh
Kraftv. Beboelse | 240 | 240 | Kg CO2/MWh
El 2015 (incl. tab transm. Distrib. | 448.4211 | 201.9126 | Kg CO2/MWh
El 2016 (incl. tab transm. Distrib. | 378 | 256.1463 | Kg CO2/MWh
Fjernvarme, Vestforbrænding |  | 100 | Kg CO2/MWh
Benzin | 2.4 | 2.4 | g CO2/l
Diesel | 2.65 | 2.65 | g CO2/l
Fyringsolie (DN vejledn. 2012) | 267.9474 | 267.9474 | kg CO2/MWh
Kørsel i privatbiler |  | 0.132 | kgCO2/km
CO2-emissionsfaktorer for el er fundet på ENERGINET.dk
CO2-emissionsfaktorer for kraftvarme er opgivet af leverandøren, E.ON
Note on C12: uje: 06.05.13. Opvarmn. udlejn.ejd. trukket ud
Note on D12: uje: 06.05.13. Opvarmn. udlejn.ejd. trukket ud
Note on F12: uje: 06.05.13. Opvarmn. udlejn.ejd. trukket ud

## 2013 2012 incl. varme udlejn.ej (hidden)
| Forbrug 2013 | [10 empty] | Forbrug 2012, beregnet feb-mar 2014 | [9 empty] | Forbrug 2011, beregnet feb-mar 2014
| Opvarmningsforbrug | [6 empty] | Emiss.faktorer 2012 |  | Emiss.faktorer 2013 |  | Opvarmningsforbrug | [6 empty] | Emiss.faktorer 2012 |  |  | Opvarmningsforbrug | [6 empty] | Emiss.faktorer 2012
Energiforbrug i kommunale bygninger i alt | Gas | Fj.varme | Fjv. nye | Kraftv. | El | Sum varme | Belysning | CO2 kg | CO2 Ton | CO2 kg | CO2 Ton | Gas | Fj.varme | Fjv. nye | Kraftv. | El | Sum varme | Belysning | CO2 kg | CO2 Ton | Energiforbrug i kommunale bygninger i alt | Gas | Fj.varme | Fjv. nye | Kraftv. | El | Sum varme | Belysning | CO2 kg | CO2 Ton
| MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |  |  |  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |  |  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
Administrationsbygninger | 885.3437 |  | 839.3563 |  |  | 1724.7 | 906.3941 | 681954.2311 | 681.9542 | 749027.3982 | 749.0274 | 844.0032 |  | 875.1368 |  |  | 1719.14 | 911.9331 | 684856.0516 | 684.8561 | Administrationsbygninger | 1020.2835 |  | 1011.0965 |  |  | 2031.38 | 913.8742 | 758130.5129 | 758.1305
Skoler | 5779.4622 | 1128.217 | 1874.7734 | 1507.8574 |  | 10290.31 | 1861.7421 | 2937393.2085 | 2937.3932 | 3073654.2643 | 3073.6543 | 6047.4649 | 1118.9381 | 1776.1481 | 1527.5088 |  | 10470.06 | 1968.1444 | 2999707.0185 | 2999.707 | Skoler | 5739.0748 | 1144.6849 |  | 1721.2903 |  | 8605.05 | 1751.144 | 2445236.6302 | 2445.2366
Daginstitutioner | 3366.1138 |  |  |  | 39.9262 | 3406.04 | 807.2123 | 943676.1878 | 943.6762 | 1006364.4343 | 1006.3644 | 3287.4405 |  | 104.6432 |  | 38.9563 | 3431.04 | 790.5189 | 950521.3699 | 950.5214 | Daginstitutioner | 3298.9817 |  | 117.2152 |  | 49.0231 | 3465.22 | 836.431 | 973232.8765 | 973.2329
Fritids- og ungdomsklubber | 964.5036 |  |  |  | 61.7164 | 1026.22 | 272.1687 | 298013.6083 | 298.0136 | 322721.109 | 322.7211 | 963.8712 |  |  |  | 80.6688 | 1044.54 | 300.0773 | 312083.4157 | 312.0834 | Fritids- og ungdomsklubber | 1067.543 |  |  |  | 59.007 | 1126.55 | 311.7812 | 330224.6528 | 330.2247
Ældrepleje | 4240.1384 |  |  | 761.7516 |  | 5001.89 | 2083.533 | 1677219.3203 | 1677.2193 | 1832924.2633 | 1832.9243 | 4658.4635 |  |  | 681.4665 |  | 5339.93 | 2130.9375 | 1757931.684 | 1757.9317 | Ældrepleje | 5680.1937 |  |  | 800.3843 |  | 6480.578 | 2581.8236 | 2131259.5306 | 2131.2595
Specialinstitutioner | 1374.83 |  |  |  |  | 1374.83 | 406.2693 | 403689.9146 | 403.6899 | 433753.8457 | 433.7538 | 1316.1 |  |  |  |  | 1316.1 | 438.2984 | 401408.4546 | 401.4085 | Kulturinstitutioner | 1097.488 |  | 245.032 |  |  | 1342.52 | 605.0457 | 473474.819 | 473.4748
Kulturinstitutioner | 1092.2397 |  | 89.9003 |  |  | 1182.14 | 619.3797 | 434861.3247 | 434.8613 | 480695.4232 | 480.6954 | 1109.8148 |  | 122.6752 |  |  | 1232.49 | 582.1421 | 436014.4772 | 436.0145 | Idrætsanlæg i alt | 1843.5449 | 539.1257 | 488.5008 | 3047.8069 | 39.9818 | 5958.96 | 2249.2395 | 2098743.5299 | 2098.7435
Idrætsanlæg i alt | 1383.0245 | 528.2071 | 456.7201 | 2537.5206 | 35.7577 | 4941.23 | 2018.3644 | 1797773.7278 | 1797.7737 | 1934553.6451 | 1934.5536 | 1232.8992 | 618.6231 | 461.2855 | 2642.5666 | 40.2157 | 4995.59 | 2166.3315 | 1866298.7732 | 1866.2988 | Andre kommunale bygninger | 2525.2081 |  | 1848.2546 |  | 29.9273 | 4403.39 | 889.8344 | 1293088.5351 | 1293.0885
Andre kommunale bygninger | 2767.3205 |  |  |  | 27.8695 | 2795.19 | 605.9483 | 756831.7306 | 756.8317 | 1309923.0695 | 1309.9231 | 2821.1844 |  |  |  | 33.9556 | 2855.14 | 646.1276 | 781843.2919 | 781.8433 | Sum | 22272.3177 | 1683.8106 | 3710.099 | 5569.4815 | 177.9392 | 33413.648 | 10139.1736 | 10503391.087 | 10503.3911
Sum | 21852.9763 | 1656.424 | 3260.7501 | 4807.1297 | 165.2698 | 31742.55 | 9581.0119 | 9931413.2536 | 9931.4133 | 11143617.4526 | 11143.6175 | 22281.2416 | 1737.5612 | 3339.8888 | 4851.5419 | 193.7964 | 32404.03 | 9934.5108 | 10190664.5366 | 10190.6645 | Fællesforbrug ved kommunalt boligbyggeri * | 4661.216 |  |  | 280.044 |  | 4941.26 | 317.82 | 1114821.8347 | 1114.8218
Fællesforbrug ved kommunalt boligbyggeri * | 3402.4741 |  |  | 265.7859 |  | 3668.26 | 193.7962 | 816922.8954 | 816.9229 | 831263.8142 | 831.2638 | 3301.713 |  |  | 273.217 |  | 3574.93 | 190.8187 | 797239.7414 | 797.2397 | Alle LTK´s bygninger | 26933.5337 | 1683.8106 | 3710.099 | 5849.5255 | 177.9392 | 38354.908 | 10456.9936 | #REF! | #REF!
Alle LTK´s bygninger | 25255.4505 | 1656.424 | 3260.7501 | 5072.9155 | 165.2698 | 35410.81 | 9774.8081 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25582.9546 | 1737.5612 | 3339.8888 | 5124.7589 | 193.7964 | 35978.96 | 10125.3295 | 10987904.278 | 10987.9043 | CO2 kg 2011-faktor) | 5496889.373 | 488305.0676 | 1001726.7344 | #REF! | 53915.5905 | #REF! | 3168469.0621 | #REF! | #REF!
CO2 kg (2012-faktor) | 5154407.8497 | 480362.9704 | 880402.5375 | #REF! | 50076.7507 | #REF! | 2961766.8634 | #REF! | #REF! |  |  | 5221248.4674 | 503892.7476 | 901769.9808 | #REF! | 58720.3243 | #REF! | 3067974.8294 | #REF! | #REF! | Vejbelysning | [6 empty] | 2643.623 | 801017.769 | 801.0178
CO2 kg (2013-faktor) | 5154407.8497 | 480362.9704 | 880402.5375 | #REF! | 62306.7163 | #REF! | 3685102.665 |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | Vandværk | [6 empty] | 802.502 | 243158.106 | 243.1581
Vejbelysning |  |  |  |  | 2195.373 |  |  | 665198.019 | 665.198 | 827655.621 | 827.6556 | [6 empty] | 2560 | 775680 | 775.68 | Rensningsanlæg ** | [6 empty] | 2760.3202 | 836377.0085 | 836.377
Vandværk |  |  |  |  | 725.958 |  |  | 219965.274 | 219.9653 | 273686.166 | 273.6862 | [6 empty] | 704.29 | 213399.87 | 213.3999 | Genbrugsstationen | 22.495 | [5 empty] | 36.565 | 15670.22 | 15.6702
Rensningsanlæg ** |  |  |  |  | 3276.8961 |  |  | 992899.5244 | 992.8995 | 1235389.8372 | 1235.3898 | [6 empty] | 2894.4589 | 877021.0528 | 877.0211 | [9 empty] | 0
Genbrugsstationen | 18.799 | [5 empty] | 42.917 | 16840.556 | 16.8406 | 20016.414 | 20.0164 | 23.408 | [5 empty] | 43 | 17806.36 | 17.8064 | Transport LTK | Benzin [liter] |  | Diesel [liter] |  | [Km] | CO2 kg | CO2 Ton |  | 0
[9 empty] | 0 | [11 empty] | Hjemmeplejens biler | 49450 |  |  |  |  | 118680 | 118.68
Transport LTK | Benzin [liter] |  | Diesel [liter] | [kWh] | [Km] | CO2 kg |  |  | 0 |  |  | Benzin [liter] |  | Diesel [liter] |  | [Km] | CO2 kg |  |  |  | LTK | 26800 |  | 126764 |  |  | 400244.6 | 400.2446
Hjemmeplejens biler | 51226.5215 |  |  |  |  | 122943.6517 |  | 122943.6517 | 122.9437 | 122943.6517 | 122.9437 | 54783 |  |  |  |  | 131479.2 |  | 131479.2 | 131.4792 | Kørsel i egen bil |  |  |  |  | 286175 | 37775.1 | 37.7751
Udleveret fra Vejv.tankanlæg | 19739.66 |  | 122336.84 |  |  | 371567.81 |  | 371567.81 | 371.5678 | 371567.81 | 371.5678 | 22938 |  | 130589 |  |  | 401112.05 |  | 401112.05 | 401.1121 | Transport i alt LTK | 76250 |  | 126764 |  |  | 556699.7 | 556.6997 | #REF! | #REF!
Kørsel i egen bil |  |  |  |  | 288711.5171 | 38109.9203 |  | 38109.9203 | 38.1099 | 38109.9203 | 38.1099 |  |  |  |  | 212453.2086 | 28043.8235 |  | 28043.8235 | 28.0438 | [7 empty] | 0 | #REF! | #REF!
Kørsel i elbiler |  |  |  | 3595.96 |  |  |  | 1089.5759 | 1.0896 | 1355.6769 | 1.3557 | [9 empty] | Transport i alt LTF *** | 2470.6916 |  | 48357.3084 |  |  | 134076.5271 | 134.0765
Transport i alt LTK | [5 empty] | 532621.3819 |  | 533710.9578 | 533.711 | 533977.0589 | 533.9771 | 77721 |  | 130589 |  | 212453.2086 | 560635.0735 |  | 560635.0735 | 560.6351 | [7 empty] | 0
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | Sum: | [5 empty] | 690776.2271 | 690.7762
Transport i alt LTF *** | 3510.5604 |  | 39665.0272 |  |  | 113537.667 |  | 113537.667 | 113.5377 | 113537.667 | 113.5377 | 1734.584 |  | 43177.2896 |  |  | 118582.819 |  | 118582.819 | 118.5828
CO2-faktorer 2013 og 2012 | [7 empty] | 10748336.149
Gas | 204.0909 | kg CO2/MWh | [5 empty] | #REF!
Fjernvarme | 290 | kg CO2/MWh
Fjernvarme - nye kedler | 270 | kg CO2/MWh | [6 empty] | #REF!
Kraftvarme, Stadion 2012 | 243 | kg CO2/MWh
Kraftvarme, Stadion 2013 | 237 | kg CO2/MWh
Kraftv. Solg. Bauneh. 2012 | 237 | kg CO2/MWh | [5 empty] | #REF!
Kraftv. Solg. Bauneh. 2013 | 239 | kg CO2/MWh
Kraftv. Virum Skole 2012 | 239 | kg CO2/MWh
Kraftv. Virum Skole 2013 | 238 | kg CO2/MWh
Kraftv. Beboelse | 240 | kg CO2/MWh
El 2012 (incl. tab transm. Distrib. | 303 | kg CO2/MWh
El 2013 (incl. tab transm. Distrib. | 377 | kg CO2/MWh
Benzin | 2.4 | kgCO2/liter
Diesel | 2.65 | kgCO2/liter
Kørsel i privatbiler | 0.132 | kgCO2/km
* Beregnes som summen af beboelsesejendomme og erhvervsejendomme
** Beregnet som 52 % af forbruget til renseanlæg + hele forbruget til ledningsafdelingen (pumperne)
*** Vandværk, rensningsanlæg (52%), kloak, genbrugsstationen
Note on D5: uje: 19.03.13. T12
Note on O5: uje: 19.03.13. T12
Note on Z5: uje: 19.03.13. T12
Note on C6: LTK: 16.03.10. Trong.skolen
Note on D6: LTK: 18.03.10. Ungd.skolen. 25.02.14. Flyttet fra "Andre kommunale bygninger"
Note on E6: LTK: 18.03.10 Virum Skole
Note on N6: LTK: 16.03.10. Trong.skolen
Note on O6: LTK: 18.03.10. Ungd.skolen. 25.02.14. Flyttet fra "Andre komm. Bygn."
Note on P6: LTK: 18.03.10 Virum Skole
Note on Y6: LTK: 16.03.10. Trong.skolen
Note on AA6: LTK: 18.03.10 Virum Skole
Note on D7: LTK: 02.05.12. Ny varmemåler Rævehøjen er ok.
Note on F7: uje: 21.03.13. Garantien
Note on O7: LTK: 02.05.12. Ny varmemåler Rævehøjen er ok.
Note on Q7: uje: 21.03.13. Garantien
Note on Z7: LTK: 02.05.12. Ny varmemåler Rævehøjen er ok.
Note on AB7: uje: 21.03.13. Garantien. Skovbo ej med.
Note on F8: uje: 21.03.13. Kolle
Note on Q8: uje: 21.03.13. Kolle
Note on AB8: uje: 21.03.13. Kolle
Note on E9: 19.03.13. Solg.+BAU+Fort. KAB ej med. Gasforbrug, ca. 30 %, er trukket ud.
Note on P9: 19.03.13. Solg.+BAU+Fort. KAB ej med. Gasforbrug, ca. 42,2 %, er trukket ud.
Note on AA9: 19.03.13. Solg.+BAU+Fort. KAB ej med. Gasforbrug, ca. 18 %, er trukket ud.
Note on AC9: uje: 29.04.13. Værdi for Solg. Er fra 2012!
Note on AD9: uje: 29.04.13. Solg. Forbrug 2012 er brugt.
Note on Z10: LTK: 02.05.12 Kulturhuset
Note on AC10: uje: 23.04.13. Nu incl. bibl.
Note on AD10: uje: 22.04.13. Nu incl. bibl.
Note on D11: LTK: 02.05.12 Kulturhuset. 04.03.14. Tillagt 10 MWh pga. defekt måler (se kommentar)
Note on G11: uje: 04.03.14. Tillagt 10 MWh pga. defekt måler kulturhus. 23.04.13. Nu incl. bibl.
Note on H11: uje: 22.04.13. Nu incl. bibl.
Note on O11: LTK: 02.05.12 Kulturhuset
Note on R11: uje: 23.04.13. Nu incl. bibl.
Note on S11: uje: 22.04.13. Nu incl. bibl.
Note on Y11: uje: 19.03.13. TRON svøm
Note on Z11: uje: 19.03.13. FUGL sv.hal
Note on AA11: uje: 19.03.13 Stadion. Barakkens gasforbrug fratrækkes.
Note on AB11: uje: 19.03.13. Dameroklubben
Note on AD11: LTK: 24.02.11 Lys t. boldbaner incl.
Note on C12: uje: 19.03.13. TRON svøm
Note on D12: uje: 19.03.13. FUGL sv.hal
Note on E12: uje: 25.02.14 Stadion. Barakkens gasforbrug er ikke med.
Note on F12: uje: 19.03.13. Dameroklubben
Note on G12: Ulla Jensen: 28.02.14. Varme t. boldbaner incl.
Note on H12: LTK: 24.02.11 Lys t. boldbaner incl.
Note on N12: uje: 19.03.13. TRON svøm
Note on O12: uje: 19.03.13. FUGL sv.hal
Note on P12: uje: 25.02.14 Stadion. Barakkens gasforbrug er ikke med. Værdi fra 12-opg. Bibeholdt, se kommentar.
Note on Q12: uje: 19.03.13. Dameroklubben
Note on S12: LTK: 24.02.11 Lys t. boldbaner incl.
Note on Z12: LTK: 18.03.10. Ungd.skolen
Note on AB12: uje: 21.03.13. MC-klub+Nø.g. 14+Sorg.f. K
Note on AC12: uje: 22.04.13 Inst.ejd+TEK+øvr.omr.+arb.m.foranst.
Note on AD12: uje: 22.04.13 Inst.ejd+TEK+øvr.omr.+arb.m.foranst.
Note on F13: uje: 21.03.13. MC-klub+Nø.g. 14+Sorg.f. K
Note on G13: uje: 25.02.14 TEK+øvr.omr+dagpl.
Note on H13: uje: 25.02.14 TEK+øvr.omr+dagpl.
Note on Q13: uje: 21.03.13. MC-klub+Nø.g. 14+Sorg.f. K
Note on R13: uje: 25.02.14 TEK+øvr.omr+dagpl.
Note on S13: uje: 25.02.14 TEK+øvr.omr+dagpl.
Note on AZ13: LTK: 18.03.10 Incl. lys til boldbane
Note on AA14: uje: 21.03.13. Melagervej
Note on E15: uje: 21.03.13. Melagervej
Note on P15: uje: 21.03.13. Melagervej
Note on B38: uje: 22.04.2013. Fra Mogens Larsen, EON. Tlf. 30386159
Note on B40: uje: 22.04.2013. Fra Mogens Larsen, EON. Tlf. 30386159
Note on B42: uje: 22.04.2013. Fra Mogens Larsen, EON. Tlf. 30386159
Note on B44: uje: 21.05.2012. Skønnet (UJE)

## Kommentarer 31.03.16 (hidden)
31.03.16. D.d. har vi regnet os frem til, at Virum Skoles strømforbrug som registreret i Omega af DONG (fra 01.06.14 VE-data) er den mængde, der bidrager til CO2-udledningen.
Skolens samlede strømforbrug er summen af det således registrerede, plus den af solcellerne producerede strøm (i 2015 var det 77.710 kWh, i 2014 var det 82.207 kWh) minus
den registrerede strøm til net (VE-data). Denne sidste repræsenterer et fald i CO2-udledningen, som fratrækkes i CO2-udledningsopgørelsen.