## Introark
Bilag til:
Klimakommuner
Vejledning til opgørelse af CO2-udledninger og
-reduktioner for kommunen som virksomhed
Version II-A – 12. marts 2012
Bilag 1 – Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune
Se vejledningens afsnit 7 for forklaring på dette regneark
Kontakt:
Christian Poll
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 Ø
tlf. 31193249
cpo@dn.dk

## Bygn el og varmeforbrug mm
Opgørelse for bygningers el-og varmeforbrug samt andet
Ballerup Kommune |  | 2014
Antal borgere =
Graddagskorrigerede tal for varmeforbrug
Energiforbrug i kommunens bygninger i 2009 |  | Areal |  | El |  | Fjernvarme | Fyringsolie |  | Naturgas | CO2-emission | CO2-emission pr. m2
|  | m2 |  | kWh |  | kWh | liter |  | Nm3 | tons CO2 | kg CO2 pr. m2
Adm. bygninger i alt |  | 16259 |  | 1614447 |  | 1021478.1818 | 0 |  | 0 | 593.5751 | 36.5075
Rådhuset | 16259 |  | 1614447 |  | 1021478.1818
Skoler i alt |  | 116613 |  | 3456345 |  | 14027274.5455 | 0 |  | 108187.9145 | 2668.2903 | 22.8816
Egebjergskolen inkl. hal | 14909 |  | 362730 |  | 1815698.1818 |  |  | 0
Hedegårdskolen inkl. hal | 12659 |  | 443460 |  | 2437107.2727 |  |  | 0
Rugvængets skole inkl. hal | 11763 |  | 269280 |  | 1338692.7273 |  |  | 0
Højagerskolen inkl. hal | 4940 |  | 185510 |  | 532636.3636 |  |  | 16930.7345
Grantofteskolen inkl. hal | 15049 |  | 510018 |  | 1729292.7273 |  |  | 0
Rosenlundskolen inkl. hal | 17587 |  | 522660 |  | 2214583.6364 |  |  | 1966.02
Lundebjergskolen inkl. hal | 10730 |  | 313672 |  | 1297265.4545 |  |  | 1107.8836
Østerhøjskolen inkl. hal | 11082 |  | 330720 |  | 944541.8182 |  |  | 0
Skovlunde Skole | 6706 |  | 213240 |  | 1275960 |  |  | 0
Skovmarkskolen | 807 |  | 9733 |  | 0 |  |  | 5956.0582
Måløv skole | 10381 |  | 295322 |  | 441496.3636 |  |  | 82227.2182
Daginstitutioner i alt |  | 22760 |  | 1173741 |  | 1729292.7273 | 0 |  | 170501.6345 | 967.3773 | 42.5034
Søbyvej 9 | 1494 |  | 77339 |  | 0 |  |  | 17019.5073
Lundebjerggårdsvej 104 ABCD | 884 |  | 62812 |  | 0 |  |  | 0
Liljevangsvej 38, 40, 42 | 1175 |  | 41353 |  | 24856.3636 |  |  | 16305.7745
Sømosevej 31 | 487 |  | 16860 |  | 0 |  |  | 6076.7891
Rugvænget 33 | 1276 |  | 52047 |  | 331418.1818 |  |  | 0
Præstevænget 10 | 220 |  | 4935 |  | 0 |  |  | 3320.1
Egebjergvang 231 | 606 |  | 12848 |  | 0 |  |  | 7781.2255
Bybjergvej 1-3 (Ellekilde) | 1033 |  | 45104 |  | 120730.9091 |  |  | 0
Bybjergvej 5-9 | 877 |  | 35392 |  | 153872.7273 |  |  | 0
Platanbuen 8, 15-19 | 580 |  | 181345 |  | 295909.0909 |  |  | 0
Hold an vej 158 ab | 1042 |  | 62315 |  | 0 |  |  | 19238.8255
Agernhaven 4-6-8 | 1329 |  | 48976 |  | 0 |  |  | 22848.9164
Lilletoften 21, 23 | 907 |  | 29188 |  | 72201.8182 |  |  | 0
Kærlodden 1, 3 | 800 |  | 45572 |  | 0 |  |  | 12174.8836
Egebjergvang 72, 74 | 924 |  | 36225 |  | 0 |  |  | 13369.1727
Præstevænget 14 | 98 |  | 1444 |  | 0 |  |  | 2035.8545
Klakkehøj 23 | 843 |  | 24501 |  | 44978.1818 |  |  | 4596.06
Magleparken 77 | 378 |  | 27032 |  | 0 |  |  | 0
Grønnemarken 8 | 410 |  | 27186 |  | 143220 |  |  | 0
Egebjergvang 233 | 465 |  | 23834 |  | 0 |  |  | 8356.4727
Globen Magleparken 18 | 1562 |  | 81654 |  | 145587.2727 |  |  | 0
Bispevangen 150-154 | 738 |  | 38099 |  | 0 |  |  | 14894.88
Kornvænget 118 | 1225 |  | 57101 |  | 211870.9091 |  |  | 0
Bøh. Hestens Kvt. 26 + 27 + 28 | 1112 |  | 34146 |  | 184647.2727 |  |  | 0
Klakkebjerg 1 abc | 1738 |  | 83432 |  | 0 |  |  | 17212.44
BH.Askelunden,Grantofteparken 2A | 557 |  | 23001 |  | 0 |  |  | 5270.7327
Fritidsklubber i alt |  | 0.0001 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0.0001
Ældrepleje i alt |  | 23682 |  | 1424101 |  | 3393485.4545 | 0 |  | 0 | 758.6288 | 32.034
Kirstinehaven | 2984 |  | 182467 |  | 288807.2727
Lindehaven | 5404 |  | 355197 |  | 411905.4545
Toftehaven | 2579 |  | 276772 |  | 871156.3636
Rosenhaven | 4791 |  | 171800 |  | 539738.1818
PC. Linde Alle 7 | 549 |  | 36072 |  | 147954.5455
Lundehaven | 7375 |  | 401793 |  | 1133923.6364
Specialinstitutioner i alt |  | 1e-05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1e-05
Kulturinstitutioner i alt |  | 8050 |  | 379319 |  | 422558.1818 | 0 |  | 16388.6291 | 199.2388 | 24.7502
Måløv Bibliotek | 612 |  | 35101 |  | 9469.0909 |  |  | 6533.6727
Skovlunde Bibliotek | 1682 |  | 117972 |  | 105343.6364 |  |  | 9854.9564
Ballerup Bibliotek | 5756 |  | 226246 |  | 307745.4545 |  |  | 0
Sportsanlæg |  | 0.0001 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0.0001
Andet |  | 53286 |  | 2043977 |  | 5615170.9091 | 0 |  | 257735.6345 | 1828.395 | 34.3129
Præstevænget 51 | 675 |  | 16664 |  | 0 |  |  | 3369.8127
Rosendahl | 1330 |  | 18570 |  | 0 |  |  | 7305.4036
Magleparken 218 | 565 |  | 40109 |  | 208320 |  |  | 0
Magleparken 5 (Tapeten) | 8255 |  | 147311 |  | 535003.6364 |  |  | 0
Magleparken 3(FH.+Ungdomspensi) | 1290 |  | 30590 |  | 121914.5455 |  |  | 0
Baltoppen | 1833 |  | 232300 |  | 312480 |  |  | 0
Materielgården | 7039 |  | 132192 |  | 0 |  |  | 87503.8691
Måløv Hallen | 1784 |  | 67359 |  | 49712.7273 |  |  | 23672.7273
Måløv Ny Hal | 1700 |  | 77287 |  | 29590.9091 |  |  | 8285.4545
Måløv klubhus | 549 |  | 18337 |  | 24856.3636 |  |  | 6190.4182
Skoleværkstederne og Stenladen | 3576 |  | 206061 |  | 769363.6364 |  |  | 0
Annex ved Parkskolen | 813 |  | 71455 |  | 0 |  |  | 32007.8945
East Kilbride badet | 3166 |  | 501903 |  | 1763618.1818 |  |  | 0
Tvenagervej 15 | 188 |  | 27244 |  | 0 |  |  | 9085.5927
Præstevænget 20 - 22 | 1067 |  | 54403 |  | 0 |  |  | 19870.8873
BIF Klubhus | 1520 |  | 12050 |  | 152689.0909 |  |  | 0
Ryttergården, Pederstrupvej 49 | 895 |  | 15308 |  | 0 |  |  | 15902.1545
Pederstrupvej 53 | 1179 |  | 26144 |  | 0 |  |  | 9177.9164
Præstevænget 12 | 292 |  | 2411 |  | 0 |  |  | 3794.7382
(Gl.) Skovlundevej 1 | 338 |  | 6267 |  | 0 |  |  | 1893.8182
Tandklinik v. Baltoppen | 780 |  | 33023 |  | 71018.1818 |  |  | 0
Møllen og Annex | 2056 |  | 22660 |  | 0 |  |  | 13758.5891
Ejbyvej 111 | 247 |  | 8245 |  | 0 |  |  | 4012.5273
Lindbjergvej 80 | 465 |  | 14778 |  | 0 |  |  | 6995.2909
Gl. Rådhusvej 15 | 235 |  | 6104 |  | 0 |  |  | 4908.54
Reeh`s Baghus Sct. Jacobsvej 1 | 856 |  | 58719 |  | 160974.5455 |  |  | 0
Ballerup Idrætspark | 1074 |  | 45843 |  | 179912.7273 |  |  | 0
Opvisningsbanen Idrætsbyen 7 | 256 |  | 10115 |  | 56814.5455 |  |  | 0
Parkskolen | 9263 |  | 140525 |  | 1178901.8182 |  |  | 0
I alt |  | 240650.0002 |  | 10091930 |  | 26209260 | 0 |  | 552813.8127 | I alt
CO2-emission (tons) |  |  |  | 3108.3144 |  | 2471.5332 | 0 |  | 1435.6575 | 7015.5051
Fiktiv CO2-emission til sammenligning (500 g CO2/kWh) |  |  |  | 5045.965 | [5 empty] | 8953.1557

## Transport
Opgørelse for transport
Forvaltningens køretøjer
Brændstofforbrug | Diesel | Benzin | I alt | CO2-emission
| liter | liter | liter | tons CO2
Plejepersonalekørsel (hjemmehjælp) | 0 |  | 0 | 0
Teknisk forvaltnings forbrug |  |  | 0 | 0
I alt | 0 | 0 | 0
CO2-emission (tons) | 0 | 0 | 0 | 390
Kørsel i private køretøjer
Kørsel i privatbiler | Udbetalt refusion | Kørte km
| Kr. | km/år
Kørsel i private køretøjer (benzin eller diesel) |  | 0
CO2-emission (tons) |  | 0
Kørsel i taxa
Kørsel i taxa | Udlæg til taxa | Kørte km
| Kr. | km/år
Kørsel i taxa |  | 0
CO2-emission (tons) |  | 0

## Andre projekter
Opgørelse for andre projekter
Opstilling af vedvarende energi
Projektbeskrivelse | Værdi | Enhed
Opstilling af i alt 6,2 MW vindmøller på havnen |  | MW
Additionalitet og effekt dokumenteret ved |  | dokumentnavn
Driftstartår |  | årstal
Levetid |  | år
Produktion (MWh/MW/år vindkorr.)* |  | MWh/MW/år
Energiproduktion | 0 | MWh/år
CO2-emissionsreduktion pr. år i perioden | 0 | tons CO2/år
* http://www.dkvind.dk/materiale/statistik/pdf/elprod_apr11.pdf
Skovrejsning
Projektbeskrivelse | Værdi | Enhed
Rejsning af 3 ha skov - status fredskov |  | ha
Additionalitet og effekt dokumenteret ved* |  | dokumentnavn
Startår |  | årstal
Vækstperiode |  | år
CO2-binding pr. hektar |  | tons CO2/ha/år
CO2-binding | 0 | tons CO2/år
CO2-emissionsreduktion pr. år i perioden | 0 | tons CO2/år
* http://www.sns.dk/udgivelser/2003/nyeskove/html/kap08.htm

## Samlet opgørelse
Samlet opgørelse
Energibesparende tiltag (kerneområder)
Naturkøbing Kommune | Total CO2 udledning |  |  |  |  | Fiktiv til sammenligning
ton/år
Område/delområde | 2013 | 2013* | 2014 | 2014* | Ændring (%) | Ændring (%)*
Bygningers el og varmeforbrug i alt | 8553 |  | 7015.5051 |  | -17.98% | #DIV/0!
- Adm. bygninger i alt |  |  | 593.5751 |  | #DIV/0!
- Skoler i alt |  |  | 2668.2903 |  | #DIV/0!
- Daginstitutioner i alt |  |  | 967.3773 |  | #DIV/0!
- Fritidsklubber i alt |  |  | 0 |  | #DIV/0!
- Ældrepleje i alt |  |  | 758.6288 |  | #DIV/0!
- Specialinstitutioner i alt |  |  | 0 |  | #DIV/0!
- Kulturinstitutioner i alt |  |  | 199.2388 |  | #DIV/0!
- Sportsanlæg |  |  | 0 |  | #DIV/0!
- Andet |  |  | 1828.395
Transport i alt | 390 | 390 | 390 | 390 | 0% | 0%
- Plejepersonalekørsel
- Teknisk forvaltning |  |  | 0
- Kørsel i private køretøjer |  |  | 0
- Kørsel i taxa |  |  | 0
Andet | 0 | 0 | 0 | 0
- Affaldsbehandling
- Rensningsanlæg
- Vejbelysning
- Havn
I alt | 8943 | 390 | 7405.5051 | 390 | -17.19% | 0%
* Fiktivt tal til sammenligning imellem årene (500 g CO2/kWh for el)
Andre klimaprojekter
Naturkøbing Kommune | ton CO2 / år |  | Reduktions-andel |  |  | CO2-reduktion indregnet andre projekter
Projekt | 2008 | 2009 | * |  | Projekt | 2008* | 2009* | Ændring (%)*
Opstilling og drift af vindmøller (elproduktion) | 0 | 0 | 0 |  | Kerneområder | 390 | 390 | 0%
Skovrejsning (CO2-binding) | 0 | 0 | 0 |  | Andre proj. | 0 | 0
I alt bidrag til reduceret CO2-emission på elforbruget | 0 | 0 | 0 |  | I alt | 390 | 390 | 0%

## Emissionsfaktorer
Emissionsfaktorer
- og andre faktorer
Energiindhold | Kilde | Enhed | Værdi
Fyringsolie | Energistyrelsen | MJ/liter | 35.9
Naturgas | Energistyrelsen | MJ/Nm3 | 39.7
CO2-udledninger | Kilde | Enhed | Værdi
El, 2009 | Energinet.dk | g/kwh | 308
Varme | Lokal fjernvarmeværk | g/kwh | 94.3
Diesel | Energistyrelsen | g/liter | 2650
Benzin | Energistyrelsen | g/liter | 2400
Fyringsolie | Energistyrelsen | g/liter | 2650
Naturgas | Energistyrelsen | g/Nm3 | 2597
Gnsn CO2-emission pr. km for benzinbil | Energistyrelsen | g/km | 132
Gnsn CO2-emission pr. km for dieselbil | Energistyrelsen | g/km | 128
Gnsn CO2-emission pr. km for alle biler | Energistyrelsen | g/km | 130
Gnsn CO2-emission pr. km for taxa | Miljø og Sundhed | g/km | 300
CO2-emissionsfaktor for LPG (ukrudtsbrændere) | Energistyrelsen | g/kg | 2901
Anden faktor | Kilde | Enhed | Værdi
Sats for kilometergodtgørelse 2009 | Kommunen | kr./km | 3.42
Sats for taxakørsel | Beregnet fra Taxanævnets statistik 2009 | kr./km | 9.9429