## Ark1
Samlet CO2-udslip i 2011 fra Ishøj Kommunes (som virksomhed) aktiviteter under følgende forudsætninger:
Derfor opgøres kun emissioner via energiforbrug (el, varme, kraftstof til køretøjer) fra kommunale aktiviteter.
Status: juni 2012
Emissionskilde | Forbrug |  |  |  |  | omregnings-faktorer |  |  | CO2 i t |  |  |  | Differens 2011-2010 |  | Kommentarer
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Enhed forbrug | Forbrugsenhed | CO2 | Enhed omregnings-faktor | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | t | % | Vedr. baggrundsdata | Vedr. forbrugsudvikling 2011
Samlet elforbrug, uden vejbelysningsabo | 8507200 | 8498900 | 8571000 | 7656900 | kWh |  | 588 | g/kWh 1) | 5002.2336 | 4997.3532 | 5039.748 | 4502.2572 | -537.4908 | -10.665 | Forbrug for forsyningerne er udgået. | Driftsstederne kan inddeles i 3 kategorier i forhold til el-forbrug: faldende, stigende og variende. I 2011 er der en lille overvægt at driftssteder, hvor el-forbruget har været faldende i de seneste 3 år.
Ekstraordinært elorbrug*) |  | -272009 | -380000 |  | kWh |  | 588 | g/kWh 1) |  | -160 | -223.44 |  | 0 | 0 | *)Dette forbrug fratrækkes her det samlede elforbrug for bedre at kunne se, hvilke besparelser der blev opnået på de "almindelige" driftssteder.
Elforbrug Vejbelysningsabo | 1180340 | 1168684 | 1188295 | 1208032 | kWh |  | 588 | g/kWh 1) | 694.0399 | 687.1862 | 698.7175 | 710.3228 | 11.6054 | 1.661 | Beregnet fra Dong | Oplyst af DONG
Varme, gasforbrug | 319448.649 | 306448.2637 | 312129.4887 | 282938.7585 | m3 | 10.8 | 0.20563 | kg/kWh 1) | 709.4328 | 680.5615 | 693.1784 | 628.3515 | -64.8269 | -9.3521 | Omregningsfaktor m3 til kWh: 10,8 kWh/m3 graddagskorrigeret (HMN-graddage)
Varme, fjernvarme | 59985.2372 | 61181.3773 | 49738.5222 | 55141.4592 | GJ | 278 | 0.1328 | kg/kWh 1) | 2214.559 | 2258.7186 | 1836.2667 | 2035.7344 | 199.4678 | 10.8627 | Omregningsfaktor GJ til kWh: 278 kWh/GJ graddagskorrigeret (IVV-graddage) | Stigningen kan skyldes nye driftssteder.
Varme, olie | 30311.1042 | 28784.2815 | 23408.5021 | 21722.0223 | l | 10.9 | 0.28079 | kg/kWh 1) | 92.7705 | 88.0975 | 71.6443 | 66.4827 | -5.1617 | -7.2046 | Omregningsfaktor l til kWh: 10,9 kWh/l graddagskorrigeret (IVV-graddage)
Benzin | 39737.24 | 36594 | 28067.77 | 23039 | l |  | 2.3 | kg/l 2) | 91.3957 | 84.1662 | 64.5559 | 52.9897 | -11.5662 | -17.9165 | oplysninger fra Statoil; 2) Statoil, miljøfakta
Diesel | 110311.65 | 143433 | 126662.9 | 121057 | l |  | 2.6 | kg/l 2) | 286.8103 | 372.9258 | 329.3235 | 314.7482 | -14.5753 | -4.4258 | oplysninger fra Statoil; 2) Statoil, miljøfakta
Sum CO2 | [8 empty] | 9091.2418 | 9169.009 | 8733.4343 | 8310.8866 | -422.5477 | -4.8383
Sum CO2 uden ekstraordinær forbrug*) | [8 empty] | 9091.2418 | 9009.009 | 8509.9943 | 8310.8866 | -422.5477 | -4.9653 | Under antagelse af, at de ektraordinære forbrug kun optræder i kortere tidsperioder, opgøres her den besparelse, der anses for at vise det mere realistiske billede på længere sigt.
1)jf metodebeskr. for KL's CO2-beregner
[13 empty] | 7232.8258 |  | 367.7379