Klimakommunens resultater – CO2-status

Da ca. 80 % af CO2-udslippet fra den kommunale drift kommer fra de kommunale bygninger, er den primære kilde til at nå CO2-reduktionsmålet - om en årlig reduktion på 2 % - energibesparende tiltag i de kommunale bygninger.

CO2-status for den kommunale drift

I Tabel 1 ses en opgørelse over CO2-udslippet fra kommunen som virksomhed. CO2-udslippet fra den kommunale drift er reduceret med 7 % fra 2007 til 2008 og med 2,8 % fra 2008 til 2009. Klimakommuneaftalen med DN er altså opfyldt.

CO2-belastningen fra elproduktionen varierer en del fra år til år, så for bedre at kunne sammenligne udviklingen i elforbruget er CO2-emmisionsfaktoren fra 2007 brugt alle 3 år. Havde den faktiske CO2-emmisionsfaktor været brugt, havde der været tale om en reduktion på henholdsvis 16,7 % fra 08 til 09 og en stigning på 0,1 % fra 09 til 2010.

Kommunens CO2-udslip kan opgøres i tre kategorier, som så omregnes til CO2-ækvivalenter:

- Forbrug af fossile brændstoffer til transport

- Forbrug af energi til strøm og opvarmning

- Andet, indkøb, m.m.

| Kilde | Tons CO2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| Bygninger | 17.285 | 16.100 | 15.210 |
| Vejbelysning | 1.580 | 1.422 | 1.557 |
| Vandforsyningen | 468 | 407 | 526 |
| Rensningsanlægget | 1.579 | 1.464 | 1.468 |
| Brændstof | 610 | 607 | 675 |
| CO2-udslip i alt | 21.522 | 20.000 | 19.436 |

Da en opgørelse over CO2-udslippet fra de varer, kommunen indkøber, er meget kompleks og kompliceret at lave, er denne kategori i første omgang fravalgt.

Tabel 1: CO2-udslippet fra Lyngby-Taarbæk Kommune som virksomhed

Bygninger

Elbesparelserne i de kommunale bygninger skyldes blandt andet, at der i foråret 2009 blev gennemført en elsparekampagne, som specielt på Børne- og Fritidsområdet har resulteret i betydelige besparelser. Der er bl.a. iværksat en del elbesparende tiltag, som belysningsrenovering (f.eks. i Fuglsanggårdsskolens Svømmehal) og ventilationsrenovering, ligesom der på Lundtofte Skole er installeret bevægelsesmeldere.

Vejbelysningen

Kommunens vejbelysning har de sidste år været under renovering. De nye armaturer er alle forsynet med lavenergilamper og et overvågningssystem, som også kan styre dæmpning af lyset i de trafiksvage perioder. Renoveringen er endnu ikke afsluttet, og har ligget stille hele 2009. Forbruget i 2009 er et beregnet ud fra en gennemsnitsberegning, og har vist sig at være lidt højere end oprindeligt estimeret.

Vandforsyning

El-forbruget til drift af vandforsyningen er væsentligt højere end i 2008. Dette skyldes, at dele af driften lå stille i 2008 på grund af renovering.

Rensningsanlæg

Elforbruget til rensningsanlægget og kloakpumpestationerne er nogenlunde uændret i forhold til 2008. Der arbejdes i øjeblikket på at implementere forskellige elsparetiltag på rensningsanlægget.

Brændstofforbruget

Brændstofforbruget er i mange tilfælde afhængigt af et bestemt antal biler – til f.eks. hjemmeplejen – men også af vejret i forbindelse med f.eks. antallet af snerydninger. I Figur 2 ses brændstofforbruget i de kommunale forvaltninger.

Brændstofforbruget søges nedbragt ved bl.a. at udnytte det eksisterende materiel optimalt, ved at købe/lease A-energimærkede biler og, hvor det er muligt, ved at bruge cykler i stedet for biler.

Figur 2: Brændstofforbrug i de kommunale forvaltninger

Vinterstemning 2009

Elforbruget fra kommunen som geografisk enhed

| Forbrug MWh | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boliger | 89.700 | 89.100 | 88.200 | 92.000 |
| Industri | 177.800 | 176.700 | 166.400 | 156.500 |
| Kommunale drift | 21.800 | 21.500 | 20.300 | 20.100 |
| I alt | 289.300 | 287.300 | 274.900 | 268.600 |

Elforbruget er fortsat med at falde fra 2008 til 2009. Faldet på 2,2 % skyldes dog udelukkende et fald fra industrien og den kommunale drift, idet elforbruget fra private boliger er steget med 4,3 %.

Tabel 2: Udviklingen i elforbruget

CO2-udledningen fra det totale elforbrug i kommunen som geografisk enhed

I Tabel 3 ses CO2-udledningen fra det totale elforbrug fra boliger og erhverv inkl. de kommunale bygninger i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2006 til 2009. Fra 2007 til 2008 faldt CO2-udledningen med ikke mindre end 24,5 % - en reduktion der primært skyldes, at CO2-belastningen fra den elektricitet, der er forbrugt i 2008, er betydeligt lavere end i 2007. Fra 2008 til 2009 steg CO2-udledningen med 4,8  % trods et faldende elforbrug!

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tons CO2* | 169.412 | 156.113 | 117.857 | 123.534 |

Tabel 3: CO2-udledningen fra det totale elforbrug i Lyngby-Taarbæk Kommune

*CO2 mængde pr. MWh, 2006=586 kg, 2007=543 kg, 2008 = 429 kg og 2009 = 460 kg Kilde: www.energinet.dk.