## Overordnet (hidden)
Teknisk Forvaltning
Bygningsafdelingen
Den 04.04.2008/Heg
Beregning af CO2-belastning
Brændsel |  | Mængde |  | CO2-faktor |  | CO2 belastning
Opvarmning:
| Gas | 2664000 | m3 | 2.245 | kgCO2/m3 | 5980680 | kg CO2
| Fjernvarme | 1283 | Mwh | 290 | kgCO2/MWh | 372070 | kg CO3
| Fjernvarme - nye kedler | 3018 | Mwh | 270 | kgCO2/MWh | 814860 | kg CO2
| Kraftvarme | 8067 | Mwh | 286 | kgCO2/MWh | 2307162 | kg CO2 |  |  | 12368 | 432880
| El | 336 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 144144 | kg CO2
| Olie | 3929 | liter | 2.4 | kgCO2/liter | 9429.6 | kg CO2 | 9628345.6 | 31.4049
El:
| Belysning | 11716 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 5026164 | kg CO2 | 14654509.6 | 16.4138
| Vejbelysning | 2619 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 1123551 | kg CO2
| Vandforsyningen | 750 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 321750 | kg CO2
| Rensningsanlægget* | 2696 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 1156584 | kg CO2
Befordring:
| Benzin | 71785 | liter | 2.4 | kgCO2/liter | 172284 | kg CO2
| Diesel | 163944 | liter | 2.65 | kgCO2/liter | 434451.6 | kg CO2
I alt | [5 empty] | 17863130.2 | kg CO2 |  | 47.8187
Samlet CO2-belastning i 2008
Bygninger | [5 empty] | 14654509.6 | kg CO2
Vejbelysning | [5 empty] | 1123551 | kg CO2
Vandforsyningen | [5 empty] | 321750 | kg CO2
Rensningsanlægget* | [5 empty] | 1156584 | kg CO2
Befordring | [5 empty] | 606735.6 | kg CO2
LTK totalt | [5 empty] | 17863130.2 | kg CO2
* Beregnet som 52 % af forbruget til renseanlæg + hele forbruget til ledningsafdelingen (pumperne)
Samlet CO2-udslip
Tons CO2
Kilde |  |  |  |  | 2007 | 2008
Bygninger |  |  |  |  | 16432 | 14654.5096
Vejbelysning |  |  |  |  | 1580 | 1123.551
Vandforsyningen |  |  |  |  | 468 | 321.75
Rensningsanlægget |  |  |  |  | 1579 | 1156.584
Brændstof |  |  |  |  | 610 | 606.7356
CO2-udslip i alt |  |  |  |  | 20669 | 17863.1302

## Præsentationsark DN gl. afgræns
Lyngby-Taarbæk Kommune |  | Total CO2-udledning [Ton/år] |  |  | Udledning * [Ton/år]
| Ændr. Ton/år | 2011 | 2012 | Ændring [%] | 2012 * | Ændring [%] *
Administrationsbygninger | #REF! | 826.6711 | 724.9067 | -12.31% | 795.0566 | -3.824%
Skoler | #REF! | 2574.8511 | 2386.1536 | -7.328% | 2509.4996 | -2.538%
Daginstitutioner | #REF! | 1039.6419 | 950.7581 | -8.549% | 1012.9688 | -2.566%
Fritids- og ungdomsklubber | #REF! | 358.0338 | 331.1999 | -7.495% | 360.3836 | 0.6563%
Ældrepleje | #REF! | 2324.8963 | 2049.2906 | -11.85% | 2237.9329 | -3.741%
Kulturinstitutioner | #REF! | 518.8532 | 435.8247 | -16% | 479.4853 | -7.587%
Andre kommunale bygninger | #REF! | 1362.0707 | 1190.2496 | -12.61% | 1252.7944 | -8.023%
Idrætsanlæg i alt | #REF! | 2252.1483 | 1998.6536 | -11.26% | 2158.4757 | -4.159%
Fællesforbrug ved komm. boligbyggeri |  | 1138.6583 | 1072.2224 | -5.835% | 1094.7466 | -3.856%
Energiforbrug komm. bygn. ialt | #REF! | 12395.8248 | 11139.2591 | -10.14% | 11901.3435 | -3.989%
Transport i alt LTK | #REF! | 556.6997 | 560.6351 | 0.7069% | 560.6351 | 0.7069%
Vejbelysning | #REF! | 999.2895 | 775.68 | -22.38% | 967.68 | -3.163%
LTK i alt |  | 13951.8139 | 12475.5742 | -10.58% | 13429.6586 | -3.743%
- Vandværk | #REF! | 303.3458 | 213.3999 | -29.65% | 266.2216 | -12.24%
- Rensningsanlæg *** | #REF! | 1043.401 | 877.0211 | -15.95% | 1094.1055 | 4.86%
- Genbrugsstationen |  | 18.4126 | 17.8064 | -3.293% | 21.0314 | 14.22%
Tekniske anlæg (LTF) ** i alt | #REF! | 1365.1594 | 1108.2273 | -18.82% | 1381.3585 | 1.187%
Transport LTF i alt |  | 134.0765 | 122.1563 | -8.891% | 122.1563 | -8.891%
LTF i alt |  | 1499.2359 | 1230.3835 | -17.93% | 1503.5147 | 0.2854%
I alt (hele kommunen) | #REF! | 15451.0498 | 13705.9577 | -11.29% | 14933.1733 | -3.352%
* CO2-emissionsfaktorer for 2011
** LTF = Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
*** Beregnet som 52 % af forbruget til renseanlæg + hele forbruget til ledningsafdelingen (pumperne)
Benyttede emissionsfaktorer:
Gas | 204.0909 | 204.0909 | g CO2/kWh
Fjernvarme | 290 | 290 | g CO2/kWh
Fjernvarme - nye kedler | 270 | 270 | g CO2/kWh
Kraftvarme, Stadion 2011 | 239 | 237 | g CO2/kWh
Kraftvarme, Stadion 2012 | 237 | 243 | g CO2/kWh
Kraftv. Solg. Bauneh. 2011 | 234 | 237 | g CO2/kWh
Kraftv. Solg. Bauneh. 2012 | 237 | 237 | g CO2/kWh
Kraftv. Virum Skole 2011 | 246 | 238 | g CO2/kWh
Kraftv. Virum Skole 2012 | 238 | 239 | g CO2/kWh
Kraftv. Beboelse | 240 | 240 | g CO2/kWh
El 2011 (incl. tab transm. Distrib. | 448.4211 | 378 | g CO2/kWh
El 2012 (incl. tab transm. Distrib. | 378 | 303 | g CO2/kWh
Benzin | 2.4 | 2.4 | g CO2/l
Diesel | 2.65 | 2.65 | g CO2/l
Kørsel i privatbiler |  | 0.132 | kgCO2/km
CO2-emissionsfaktorer for el er fundet på ENERGINET.dk
CO2-emissionsfaktorer for kraftvarme er opgivet af leverandøren, E.ON

## Præsentationsark DN ny afgrænsn
Lyngby-Taarbæk Kommune |  | Total CO2-udledning [Ton/år] |  |  | Udledning * [Ton/år]
| Ændr. Ton/år | 2011 | 2012 | Ændring [%] | 2012 * | Ændring [%] *
Administrationsbygninger | #REF! | 826.6711 | 724.9067 | -12.31% | 795.0566 | -3.824%
Skoler | #REF! | 2574.8511 | 2386.1536 | -7.328% | 2509.4996 | -2.538%
Daginstitutioner | #REF! | 1039.6419 | 950.7581 | -8.549% | 1012.9688 | -2.566%
Fritids- og ungdomsklubber | #REF! | 358.0338 | 331.1999 | -7.495% | 360.3836 | 0.6563%
Ældrepleje | #REF! | 2324.8963 | 2049.2906 | -11.85% | 2237.9329 | -3.741%
Kulturinstitutioner | #REF! | 518.8532 | 435.8247 | -16% | 479.4853 | -7.587%
Andre kommunale bygninger | #REF! | 1362.0707 | 1190.2496 | -12.61% | 1252.7944 | -8.023%
Idrætsanlæg i alt | #REF! | 2252.1483 | 1998.6536 | -11.26% | 2158.4757 | -4.159%
Fællesforbrug ved komm. boligbyggeri |  | 107.1273 | 82.7003 | -22.8% | 103.1707 | -3.693%
Energiforbrug komm. bygn. ialt | #REF! | 11364.2937 | 10149.737 | -10.69% | 10909.7676 | -4%
Transport LTK | #REF! | 556.6997 | 560.6351 | 0.7069% | 560.6351 | 0.7069%
Vejbelysning | #REF! | 999.2895 | 775.68 | -22.38% | 967.68 | -3.163%
LTK i alt |  | 12920.2829 | 11486.0521 | -11.1% | 12438.0827 | -3.732%
- Vandværk | #REF! | 303.3458 | 213.3999 | -29.65% | 266.2216 | -12.24%
- Rensningsanlæg *** | #REF! | 1043.401 | 877.0211 | -15.95% | 1094.1055 | 4.86%
- Genbrugsstationen |  | 18.4126 | 17.8064 | -3.293% | 21.0314 | 14.22%
Tekniske anlæg (LTF) ** i alt | #REF! | 1365.1594 | 1108.2273 | -18.82% | 1381.3585 | 1.187%
Transport LTF i alt |  | 134.0765 | 122.1563 | -8.891% | 122.1563 | -8.891%
LTF i alt |  | 1499.2359 | 1230.3835 | -17.93% | 1503.5147 | 0.2854%
I alt LTK + LTF | #REF! | 14419.5188 | 12716.4356 | -11.81% | 13941.5974 | -3.314%
* CO2-emissionsfaktorer for 2011
** LTF = Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
*** Beregnet som 52 % af forbruget til renseanlæg + hele forbruget til ledningsafdelingen (pumperne)
Benyttede emissionsfaktorer:
Gas | 204.0909 | 204.0909 | g CO2/kWh
Fjernvarme | 290 | 290 | g CO2/kWh
Fjernvarme - nye kedler | 270 | 270 | g CO2/kWh
Kraftvarme, Stadion 2011 | 239 | 237 | g CO2/kWh
Kraftvarme, Stadion 2012 | 237 | 243 | g CO2/kWh
Kraftv. Solg. Bauneh. 2011 | 234 | 237 | g CO2/kWh
Kraftv. Solg. Bauneh. 2012 | 237 | 237 | g CO2/kWh
Kraftv. Virum Skole 2011 | 246 | 238 | g CO2/kWh
Kraftv. Virum Skole 2012 | 238 | 239 | g CO2/kWh
Kraftv. Beboelse | 240 | 240 | g CO2/kWh
El 2011 (incl. tab transm. Distrib. | 448.4211 | 378 | g CO2/kWh
El 2012 (incl. tab transm. Distrib. | 378 | 303 | g CO2/kWh
Benzin | 2.4 | 2.4 | g CO2/l
Diesel | 2.65 | 2.65 | g CO2/l
Kørsel i privatbiler |  | 0.132 | kgCO2/km
CO2-emissionsfaktorer for el er fundet på ENERGINET.dk
CO2-emissionsfaktorer for kraftvarme er opgivet af leverandøren, E.ON
Note on C12: uje: 06.05.13. Opvarmn. udlejn.ejd. trukket ud
Note on D12: uje: 06.05.13. Opvarmn. udlejn.ejd. trukket ud
Note on F12: uje: 06.05.13. Opvarmn. udlejn.ejd. trukket ud

## Kommentarer
Ny afgrænsning omfatter ikke mere opvarmning af udlejningsejendomme.
Desuden er solgt 6 udlejningsejendomme, som heller ikke er medtaget ved ny afgrænsning.
Fællesforbrug el udlejningsejendomme (trappeopgange m.v.) er stadig med.
For ganske nylig er der opdaget en fejl i Omega Energistyringssystem, der har betydet,
at graddagekorrigeret varmeforbrug har været behæftet med en fejl, der giver sig udslag i,
at f.eks. graddagekorrigeret forbrug for 2011 er lidt forskelligt, afhængigt af, om det er beregnet
forår 2012 eller 2013. Derfor har det været nødvendigt at genberegne alle varmeforbrug for 2011.
De passer således ikke helt med beregningerne foretaget i 2012.
Nu skulle denne fejl gerne være elimineret.