## Ark1
CO2 regnskab Skive kommune 2009
| CO2 i alt ton/år | CO2 pr. etagemeter kg/m2 | CO2 pr. borger kg/år | m2
Energiforbrug i kommunale bygninger | 4246.643 | 19.6109 | 88.2199 | 216545
Adm bygninger | 243.23 | 16.4712 | 5.0529 | 14767
Skoler | 2209.55 | 16.5366 | 45.9013 | 133616
Daginstitutioner | 556.286 | 20.2455 | 11.5563 | 27477
Ældre pleje | 1193.74 | 33.063 | 24.7988 | 36105
Kultur | 43.837 | 9.5714 | 0.91067 | 4580
Brænstoffoerbrug ved transport | 1361.957 |  | 28.2934
Hjemmeplejen | 250.82 |  | 5.2105
Øvrige kommunale biler | 10.597 |  | 0.22014
Park og vej | 1100.54 |  | 22.8627
Sportsanlæg | 55.411 | 26.7686 | 1.1511 | 2070
Sportshaller | 55.411 | 26.7686 | 1.1511 | 2070
Tekniske anlæg | 3173.513 |  | 65.9267
Genbrugspladsen | 238.483 |  | 4.9543
Genbrugspladsen elproduktion | -106.06 |  | -2.2033
Spildevand | 1641.09 |  | 34.0921
Gadebelysning | 1400 |  | 29.0837
Kommunen i alt | 8837.524 |  | 183.5911
Energiforbrug i kommunal bygninger | EL kWh/m2 | EL total | Varme kWh/m2 | Varme total
Adm bygninger | 24.0332 | 354899 | 49.4113 | 729656
Skoler | 14.639 | 1956000 | 70.7317 | 9450890
Daginstitutioner | 23.5979 | 648400 | 70.0823 | 1925650
Ældre pleje | 39.0472 | 1409800 | 114.9328 | 4149650
Kultur | 19.6507 | 90000 | 2.5956 | 11888
Kommunale bygninger i alt | 20.592 | 4459099 | 75.124 | 16267734
Antal borger i kommunen | 48137