## Ark1
CO2 regnskab Skive kommune
| CO2 i alt ton/år | CO2 pr. etagemeter kg/m2 | CO2 pr. borger kg/år | m2
Energiforbrug i kommunale bygninger | 3720.25 | 17.18 | 77.2846 | 216545
Adm bygninger | 228 | 15.4398 | 4.7365 | 14767
Skoler | 1993 | 14.9159 | 41.4027 | 133616
Daginstitutioner | 422 | 15.3583 | 8.7666 | 27477
Ældre pleje | 1039 | 28.7772 | 21.5842 | 36105
Kultur | 38.25 | 8.3515 | 0.79461 | 4580
Brænstoffoerbrug ved transport | 1350.54 |  | 28.0562
Hjemmeplejen | 250.6 |  | 5.206
Øvrige kommunale biler | 10.54 |  | 0.21896
Park og vej | 1089.4 |  | 22.6312
Sportsanlæg | 54.8 | 26.4734 | 1.1384 | 2070
Sportshaller | 54.8 | 26.4734 | 1.1384 | 2070
Tekniske anlæg | 3037.259 |  | 63.0961
Genbrugspladsen | 181.759 |  | 3.7759
Genbrugspladsen elproduktion | -116.83 |  | -2.427
Spildevand | 1583.03 |  | 32.8859
Gadebelysning | 1389.3 |  | 28.8614
Kommunen i alt | 8162.849 |  | 169.5754
Energiforbrug i kommunal bygninger | EL kWh/m2 | EL total | Varme kWh/m2 | Varme total
Adm bygninger | 21.7377 | 321000 | 34.2656 | 506000
Skoler | 14.7961 | 1977000 | 83.1712 | 11113000
Daginstitutioner | 21.0722 | 579000 | 69.2215 | 1902000
Ældre pleje | 37.7233 | 1362000 | 121.9499 | 4403000
Kultur | 47.1616 | 216000 | 111.7904 | 512000
Kommunale bygninger i alt | 20.5731 | 4455000 | 85.137 | 18436000
Antal borger i kommunen | 48137