## Ark1
CO2 regnskab Skive kommune 2013
| CO2 i alt ton/år | CO2 pr. etagemeter kg/m2 | CO2 pr. borger kg/år | m2
Energiforbrug i kommunale bygninger | 2186.1 | 10.0954 | 46.2266 | 216545
Adm bygninger | 123 | 8.3294 | 2.6009 | 14767
Skoler | 1251.87 | 9.3692 | 26.4716 | 133616
Daginstitutioner | 260.23 | 9.4708 | 5.5027 | 27477
Ældre pleje | 483.6 | 13.3943 | 10.226 | 36105
Kultur | 67.4 | 14.7162 | 1.4252 | 4580
Brænstoffoerbrug ved transport | 1216 |  | 25.7131
Hjemmeplejen | 231 |  | 4.8847
Øvrige kommunale biler | 7.9 |  | 0.16705
Park og vej | 977.1 |  | 20.6614
Sportsanlæg | 601 | 31.0178 | 12.7085 | 19376
Sportshaller | 601 | 31.0178 | 12.7085 | 19376
Tekniske anlæg | 2996.43 |  | 63.3615
Genbrugspladsen | 169.4 |  | 3.5821
Genbrugspladsen elproduktion | -145.3 |  | -3.0725
Spildevand | 1583.03 |  | 33.4742
Gadebelysning | 1389.3 |  | 29.3777
Kommunen i alt | 6999.53 |  | 148.0098
Energiforbrug i kommunal bygninger | EL kWh/m2 | EL total | Varme kWh/m2 | Varme total
Adm bygninger | 22.0085 | 325000 | 32.0309 | 473000
Skoler | 11.6176 | 1552300 | 80.5996 | 10769400
Daginstitutioner | 18.543 | 509505 | 59.7063 | 1640550
Ældre pleje | 31.5119 | 1137738 | 84.4955 | 3050710
Kultur | 42.5764 | 195000 | 98.9083 | 453000
Kommunale bygninger i alt | 17.1768 | 3719543 | 75.6732 | 16386660
Antal borger i kommunen | 47291