## Ark1
CO2 regnskab Skive kommune 2014
| CO2 i alt ton/år | CO2 pr. etagemeter kg/m2 | CO2 pr. borger kg/år | m2
Energiforbrug i kommunale bygninger | 2096.6 | 9.6821 | 44.6636 | 216545
Adm bygninger | 122 | 8.2617 | 2.599 | 14767
Skoler | 1156 | 8.6517 | 24.6261 | 133616
Daginstitutioner | 254.3 | 9.255 | 5.4173 | 27477
Ældre pleje | 492 | 13.6269 | 10.481 | 36105
Kultur | 72.3 | 15.786 | 1.5402 | 4580
Brænstoffoerbrug ved transport | 1159.8 |  | 24.7071
Hjemmeplejen | 205 |  | 4.3671
Øvrige kommunale biler | 7.5 |  | 0.15977
Park og vej | 947.3 |  | 20.1802
Sportsanlæg | 603 | 31.121 | 12.8456 | 19376
Sportshaller | 603 | 31.121 | 12.8456 | 19376
Tekniske anlæg | 2742.13 |  | 58.4153
Genbrugspladsen | 169.4 |  | 3.6087
Genbrugspladsen elproduktion | -145.3 |  | -3.0953
Spildevand | 1583.03 |  | 33.7231
Gadebelysning | 1135 |  | 24.1788
Kommunen i alt | 6601.53 |  | 140.6316
Energiforbrug i kommunal bygninger | EL kWh/m2 | EL total | Varme kWh/m2 | Varme total
Adm bygninger | 22.0085 | 325000 | 32.0309 | 473000
Skoler | 11.56 | 1544600 | 64.8276 | 8662000
Daginstitutioner | 18.543 | 509505 | 59.7063 | 1640550
Ældre pleje | 31.5119 | 1137738 | 84.4955 | 3050710
Kultur | 42.5764 | 195000 | 98.9083 | 453000
Kommunale bygninger i alt | 17.1412 | 3711843 | 65.9413 | 14279260
Antal borger i kommunen | 46942