## Skema til CO2 beregning
Vordingborg Kommune CO2-status - bygninger 2008 |  |  |  | Energiforbrug og Co2 - udledning pr. m²
[5 empty] | Areal (m²) | El-forbrug ( kWh / m²) | Varme (kWh / m²) | CO2 (kg CO2 / m²) | Usikkerhed (%)
|  |  |  | Kommunale bygninger | 194806 | 31.967 | 127.3875 | 41.6842
El-forbrug | El-forbrug (kWh / år) | Usikkerhed | Bemærkninger | Adm. Bygninger | 11573 | 43.3331 | 113.2856 | 42.2097
Kommunale bygninger | 6227359 |  |  | Skoler | 81348 | 29.9395 | 115.7666 | 37.7385
Adm. Bygninger | 501494 |  |  | Daginstitutioner | 13698 | 29.677 | 125.66 | 40.7835
Skoler | 2435520 |  |  | Fritids- og ungdomsklubber | 2777 | 18.9496 | 206.9211 | 48.0169
Daginstitutioner | 406516 |  |  | Behandlingscenter | 11149 | 22.7193 | 143.8855 | 31.963
Fritids- og ungdomsklubber | 52623 |  |  | Ældrepleje | 24491 | 52.0937 | 120.8272 | 54.1986
Behandlingscenter | 253298 |  |  | Specialinstitutioner | 17498 | 19.2792 | 112.677 | 32.6457
Ældrepleje | 1275828 |  |  | Kulturinstitutioner | 16538 | 42.0588 | 189.0533 | 64.7217
Specialinstitutioner | 337348 |  |  | Andre kommunale bygninger | 15734 | 17.1072 | 135.3731 | 34.6102
Kulturinstitutioner | 695568 |  |  | Idrætsanlæg | 7758 | 31.9019 | 87.5305 | 32.604
Andre kommunale bygninger | 269164 |  |  | Sportshaller | 7758 | 31.9019 | 87.5305 | 32.604
Idrætsanlæg | 247495 |  |  | I alt for alm. Kommunale bygniner pr. m² | 202564 | 31.9645 | 125.861 | 41.3365
Sportshaller | 247495
I alt for alm. Kommunale bygniner | 6474854
Nøgletal vedr. beregning af CO2
Varmeforbrug | Varmeforbrug (kWh / år) | Usikkerhed | Bemærkninger | Kilde. Key2green.dk
Kommunale bygninger | 24815848 |  |  |  | 2007 tal
Adm. Bygninger | 1311054 |  |  | Elforbrug: | 572 g/kWh / 1000
Skoler | 9417379 |  |  | Fjernvarme: | 130 g/kWh / 1000
Daginstitutioner | 1721291 |  |  | Naturgas: | 2284 g/m³ / 1000
Fritids- og ungdomsklubber | 574620 |  |  | Olie: | 2,65 kg/l
Behandlingscenter | 1604179
Ældrepleje | 2959180 |  |  | Omregning til kWh
Specialinstitutioner | 1971622 |  |  | Naturgas m³ | *10,8
Kulturinstitutioner | 3126563 |  |  | Olie liter | *10
Andre kommunale bygninger | 2129960 |  |  | Fjernvarme MWh | *1000
Idrætsanlæg | 679062
Sportshaller | 679062
I alt for alm. Kommunale bygniner | 25494910
CO2 Udledning | Udledning (kg CO2 / år) | Usikkerhed | Bemærkninger
Kommunale bygninger | 8120335
Adm. Bygninger | 488493
Skoler | 3069955
Daginstitutioner | 558652
Fritids- og ungdomsklubber | 133343
Behandlingscenter | 356355
Ældrepleje | 1327377
Specialinstitutioner | 571235
Kulturinstitutioner | 1070368
Andre kommunale bygninger | 544557
Idrætsanlæg | 252942
Sportshaller | 252942
I alt for alm. Kommunale bygniner | 8373277