## CO2-udledning DN
CO2 udledning (ton)* - DN-klimakommune
| 2012 | 2013
Opvarmning | 2396.7209 | 2282.2243
El-bygninger | 1766.4 | 1600.066
Kørsel | 1574.3196 | 1578.3647
Gadebelysning | 590.8076 | 586.615
Samlet | 6328.248 | 6047.27
Mål |  | 6201.6831
*Emissionsfaktorerne er fastholdt på 2012-niveau.
Udvikling i CO2-udledning* - DN-klimakommune
|  | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Opvarmning |  | 2008-2009: -9.932%; 2009-2010: -10.44%; 2010-2011: -5.581%; 2011-2012: -6.323%; 2012-2013: -4.777%
El-bygninger |  | 2008-2009: -2.672%; 2009-2010: 13.91%; 2010-2011: -9.69%; 2011-2012: -10.08%; 2012-2013: -9.417%
Kørsel |  | 2008-2009: -2.021%; 2009-2010: 8.894%; 2010-2011: -1.571%; 2011-2012: 0.4078%; 2012-2013: 0.2569%
Gadebelysning |  | 2008-2009: -6.158%; 2009-2010: 4.053%; 2010-2011: -7.443%; 2011-2012: 1.403%; 2012-2013: -0.7096%
I alt |  | 2008-2009: -5.665%; 2009-2010: 3.279%; 2010-2011: -6.607%; 2011-2012: -5.373%; 2012-2013: -4.44%
Mål |  | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2%
* Emissionsfaktorerne er fastholdt fra forrige år.

## Energiforbrug (kWh)
Energiforbrug (kWh)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Opvarmning | 27843680.2451 | 24609811.2256 | 21821917.9994 | 24142721.7442 | 21830211.1896 | 22436456.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El-bygninger | 6474854 | 6301838.45 | 7178590 | 6482989 | 5829703 | 5280746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kørsel | 5987637.3478 | 5831122.2352 | 6308172.3952 | 6235143.2239 | 6309522.7838 | 6433280.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gadebelysning | 2127619 | 1996593 | 2077517 | 1922884 | 1949860 | 1936023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I alt (kWh) | 42433790.5929 | 38739364.9108 | 37386197.3946 | 38783737.9682 | 35919296.9734 | 36086506.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reduktionsmål | 42433790.5929 | 41585114.7811 | 40753412.4855 | 39938344.2357 | 39139577.351 | 38356785.804 | 37589650.0879 | 36837857.0862 | 36101099.9444 | 35379077.9456 | 34671496.3866 | 33978066.4589 | 33298505.1297 | 32632535.0271 | 31979884.3266 | 31340286.6401 | 30713480.9073 | 30099211.2891
Udvikling i energiforbrug i forhold til 2008
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Opvarmning | 0% | -11.61% | -21.63% | -13.29% | -21.6% | -19.42%
El-bygninger | 0% | -2.672% | 10.87% | 0.1256% | -9.964% | -18.44%
Kørsel | 0% | -2.614% | 5.353% | 4.134% | 5.376% | 7.443%
Gadebelysning | 0% | -6.158% | -2.355% | -9.623% | -8.355% | -9.005%
I alt | 0% | -8.706% | -11.9% | -8.602% | -15.35% | -14.96%

## CO2-udledning (ton)
CO2-udledning (ton)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Opvarmning | 3268.3265 | 2946.8341 | 2630.6225 | 2594.5795 | 2396.7209 | 2306.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El-bygninger | 3004.3323 | 2961.8641 | 3223.1869 | 2450.5698 | 1766.4 | 1990.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kørsel | 1493.0264 | 1462.8491 | 1592.9564 | 1567.926 | 1574.3196 | 1578.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gadebelysning | 987.2152 | 938.3987 | 932.8051 | 726.8502 | 590.8076 | 729.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I alt | 8752.9003 | 8309.946 | 8379.571 | 7339.9255 | 6328.248 | 6605.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reduktionsmål | 8752.9003 | 8577.8423 | 8402.7843 | 8227.7263 | 8052.6683 | 7877.6103 | 7702.5523 | 7527.4943 | 7352.4363 | 7177.3783 | 7002.3203 | 6827.2623 | 6652.2043 | 6477.1462 | 6302.0882 | 6127.0302 | 5951.9722 | 5776.9142
Udvikling i CO2-udledning i forhold til 2008
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Opvarmning | 0% | -9.837% | -19.51% | -20.61% | -26.67% | -29.42%
El-bygninger | 0% | -1.414% | 7.285% | -18.43% | -41.2% | -33.73%
Kørsel | 0% | -2.021% | 6.693% | 5.017% | 5.445% | 5.716%
Gadebelysning | 0% | -4.945% | -5.511% | -26.37% | -40.15% | -26.07%
I alt | 0% | -5.061% | -4.265% | -16.14% | -27.7% | -24.53%
Mål (2% i forhold til året før) | 0% | -2% | -3.96% | -5.881% | -7.763% | -9.608% | -11.42% | -13.19% | -14.92% | -16.63% | -18.29% | -19.93% | -21.53% | -23.1% | -24.64% | -26.14% | -27.62% | -29.07%

## Varme 2008-
OPVARMNING
Varmeforbrug (kWh) Graddagekorrigeret | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Fjernvarme | 15301917.959 | 13187316.0172 | 11492702.9226 | 14459787.2946 | 12683135.7094 | 13892809.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Olie | 4000080.2674 | 3768294.7827 | 3381649.6666 | 2679373.4177 | 2154445.6404 | 1997862.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Naturgas | 7853817.5994 | 7135368.0414 | 6543152.0139 | 6690053.1117 | 6541761.0602 | 6214795.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El (incl. varmepumper) | 687864.4193 | 518832.3843 | 404413.3963 | 313507.9202 | 450868.7796 | 330988.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I alt | 27843680.2451 | 24609811.2256 | 21821917.9994 | 24142721.7442 | 21830211.1896 | 22436456.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I alt CO2 (ton) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Faktisk | 3268.3265 | 2946.8341 | 2630.6225 | 2594.5795 | 2396.7209 | 2306.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fastholdt (Emissionsfaktor fra året før) | 3268.3265 | 2943.7211 | 2639.1152 | 2483.8085 | 2430.536 | 2282.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Graddage
Graddage | 2607 | 2857 | 3490 | 2733 | 2918 | 2890 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906 | 2906
Korrektion | 1.1147 | 1.0172 | 0.83266 | 1.0633 | 0.99589 | 1.0055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Emissionsfaktorer (g/kWh)
El (jf. Energinet.dk) | 464 | 470 | 449 | 378 | 303 | 377
Fjernvarme (jf. Klimastrategi 2010 & Opgørelse fra 2011) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9
Naturgas (DN's vejledning) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
Olie (DN's vejledning) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265
| 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
| Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed | Varme (kWh) | Varmeenhed
| Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning |  | Administrationsbygning
| 1079934 | Fjernvarme | 1102780 | Fjernvarme | 1155000 | Fjernvarme | 1273000 | Fjernvarme | 1140000 | Fjernvarme | 1105441 | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme
| 231120 | Olie | 201210 | Olie | 250110 | Olie | 139570 | Olie | 23980 | Olie | 58523 | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie
| 1311054 |  | 1303990 |  | 1405110 |  | 1412570 |  | 72590 | El, varmepumpe | 68459 | El, varmepumpe |  | El, varmepumpe |  | El, varmepumpe |  | El, varmepumpe |  | El, varmepumpe |  | El, varmepumpe |  | El, varmepumpe |  | El, varmepumpe |  | El, varmepumpe |  | El, varmepumpe |  | El, varmepumpe |  | El, varmepumpe |  | El, varmepumpe
[9 empty] | 1236570 |  | 1232423
| Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution |  | Daginstitution
| 15940 | Elvarme | 15940 | Elvarme | 11423 | Elvarme | 6483 | Elvarme | 61915 | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme
| 307655 | Olie | 604557 | Olie | 738063 | Olie | 581570 | Olie | 654020 | Olie | 588410 | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie
| 660002 | Naturgas | 599622 | Naturgas | 689379 | Naturgas | 638431 | Naturgas | 820450 | Naturgas | 896224 | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas
| 737695 | Fjernvarme | 715409 | Fjernvarme | 785000 | Fjernvarme | 433000 | Fjernvarme | 456000 | Fjernvarme | 509689 | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme
| 1721292 |  | 1935528 |  | 2223865 |  | 1659484 |  | 1992385 |  | 1994323
| Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal |  | Idrætshal
| 39920 | Olie | 39920 | Olie | 39920 | Olie | 39920 | Olie | 39920 | Olie | 39920 | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie
| 217322 | Naturgas | 217322 | Naturgas | 249836 | Naturgas | 230267 | Naturgas | 250424 | Naturgas | 214581 | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas
| 421820 | Fjernvarme | 252267 | Fjernvarme | 454000 | Fjernvarme | 440000 | Fjernvarme | 379000 | Fjernvarme | 1442554 | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme
| 679062 |  | 509509 |  | 743756 |  | 710187 |  | 669344 |  | 1697055
| Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner |  | Kulturinstitutioner
| 307171 | Elvarme | 225084 | Elvarme | 161746 | Elvarme | 125299 | Elvarme | 123617 | Elvarme | 94455 | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme
| 541320 | Olie | 455440 | Olie | 456180 | Olie | 421790 | Olie | 54120 | Olie | 54120 | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie
| 702022 | Naturgas | 683029 | Naturgas | 654772 | Naturgas | 611129 | Naturgas | 577666 | Naturgas | 247295 | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas
| 1576050 | Fjernvarme | 1445738 | Fjernvarme | 1390000 | Fjernvarme | 1619000 | Fjernvarme | 1470000 | Fjernvarme | 1453779 | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme
| 3126563 |  | 2809291 |  | 2662698 |  | 2777218 |  | 2225403 |  | 1849649
| Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler |  | Skoler
| 1192042 | Olie | 1204045 | Olie | 1113530 | Olie | 769220 | Olie | 830158 | Olie | 709275 | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie
| 3579377 | Naturgas | 3580367 | Naturgas | 4024480 | Naturgas | 3381316 | Naturgas | 3351455 | Naturgas | 3393409 | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas
| 4645960 | Fjernvarme | 4206941 | Fjernvarme | 4456000 | Fjernvarme | 4832060 | Fjernvarme | 4560000 | Fjernvarme | 4626940 | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme
| 9417379 |  | 8991353 |  | 9594010 |  | 8982596 |  | 8741613 |  | 8729624
| Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner |  | Specialinstitutioner
| 512360 | Olie | 503900 | Olie | 479100 | Olie | 306644 | Olie | 27620 | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme
| 647915 | Naturgas | 616271 | Naturgas | 599789 | Naturgas | 546871 | Naturgas | 281250 | Olie | 281250 | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie
| 811347 | Fjernvarme | 776596 | Fjernvarme | 854000 | Fjernvarme | 832080 | Fjernvarme | 543455 | Naturgas | 452020 | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas
| 1971622 |  | 1896767 |  | 1932889 |  | 1685595 |  | 796000 | Fjernvarme | 796000 | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme
[9 empty] | 1648325 |  | 1529270
| Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter |  | Behandlingscenter
| 35899 | Naturgas | 35899 | Naturgas | 35899 | Naturgas | 16459 | Naturgas | 17069 | Naturgas | 16459 | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas
| 1568280 | Fjernvarme | 1324912 | Fjernvarme | 1532000 | Fjernvarme | 1441358 | Fjernvarme | 1460000 | Fjernvarme | 1593300 | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme
| 1604179 |  | 1360811 |  | 1567899 |  | 1457817 |  | 1477069 |  | 1609759
| Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger |  | Andre kommunale bygninger
| 171915 | Elvarme | 137195 | Elvarme | 167655 | Elvarme | 40520 | Elvarme | 40520 | Elvarme | 40520 | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme
| 189679 | Olie | 191979 | Olie | 198500 | Olie | 193165 | Olie | 170589 | Olie | 144411 | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie
| 148586 | Naturgas | 148586 | Naturgas | 148586 | Naturgas | 227632 | Naturgas | 263062 | Naturgas | 227632 | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas
| 1619780 | Fjernvarme | 1609183 | Fjernvarme | 752000 | Fjernvarme | 554340 | Fjernvarme | 549000 | Fjernvarme | 550600 | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme
| 2129960 |  | 2086943 |  | 1266741 |  | 1015657 |  | 1023171 |  | 963163
| Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber |  | Fritids- og ungdomsklubber
| 211420 | Olie | 92230 | Olie | 113310 | Olie | 73723 | Olie | 87990 | Olie | 87590 | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie
| 363000 | Fjernvarme | 363000 | Fjernvarme | 370000 | Fjernvarme | 357400 | Fjernvarme | 292000 | Fjernvarme | 311000 | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme
| 574420 |  | 455230 |  | 483310 |  | 431123 |  | 379990 |  | 398590
| Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje |  | Ældrepleje
| 135029 | Elvarme | 133591 | Elvarme | 126095 | Elvarme | 126095 | Elvarme | 126095 | Elvarme | 126095 | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme |  | Elvarme
| 438390 | Olie | 424010 | Olie | 515600 | Olie | 24627 | Olie | 19530 | Olie | 25554 | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie |  | Olie
| 1202645 | Naturgas | 1157695 | Naturgas | 1151712 | Naturgas | 715491 | Naturgas | 739773 | Naturgas | 739771 | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas |  | Naturgas
| 1192050 | Fjernvarme | 1212000 | Fjernvarme | 1521000 | Fjernvarme | 1980595 | Fjernvarme | 1623000 | Fjernvarme | 1442246 | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme |  | Fjernvarme
| 2968114 |  | 2927296 |  | 3314407 |  | 2846808 |  | 2508398 |  | 2333666
| 25503645 | I alt kWh | 24276718 | I alt kWh | 25194685 | I alt kWh | 22979055 | I alt kWh | 21902268 | I alt kWh | 22337522 | I alt kWh | 0 | I alt kWh | 0 | I alt kWh | 0 | I alt kWh | 0 | I alt kWh | 0 | I alt kWh | 0 | I alt kWh | 0 | I alt kWh | 0 | I alt kWh | 0 | I alt kWh | 0 | I alt kWh | 0 | I alt kWh | 0 | I alt kWh

## El 2008-
EL-FORBRUG
Elforbrug (kWh) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Adm. Bygninger | 501494 | 744042.25 | 705424 | 695198 | 702405 | 660737
Skoler | 2435520 | 2849593.18 | 2711090 | 2572229 | 2157274 | 1906927
Daginstitutioner | 406516 | 380455 | 453200 | 436355 | 443247 | 409127
Fritids- og ungdomsklubber | 52623 | 33626.13 | 69859 | 67484 | 49875 | 44951
Behandlingscenter | 253298 | 119592.67 | 285275 | 232348 | 268180 | 264235
Ældrepleje | 1275828 | 542915.13 | 1260861 | 633152 | 584649 | 464427
Specialinstitutioner | 337348 | 404469.08 | 583955 | 569002 | 506022 | 432994
Kulturinstitutioner | 695568 | 706653.01 | 527878 | 589359 | 612983 | 507801
Andre kommunale bygninger | 269164 | 299116 | 329046 | 436402 | 360720 | 349049
Sportshaller | 247495 | 221376 | 252002 | 251460 | 144348 | 240498
I alt for Kommunale bygninger | 6474854 | 6301838.45 | 7178590 | 6482989 | 5829703 | 5280746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2 (ton) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Faktisk | 3004.3323 | 2961.8641 | 3223.1869 | 2450.5698 | 1766.4 | 1990.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fastholdt (emissionsfaktor fra året før) | 3004.3323 | 2924.053 | 3373.9373 | 2910.8621 | 2203.6277 | 1600.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emissionsfaktorer (g/kWh) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
El (jf. Energinet.dk) | 464 | 470 | 449 | 378 | 303 | 377

## Kørsel 2008-
Kørsel
Forbrug egne biler (Liter) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Benzin - OK |  | 1002 | 1052.79 | 1260.01 | 915 | 6705
Diesel - OK |  | 3222.17 | 4728.33 | 5044.29 | 5080.23 | 7987
Benzin - Q8-kort |  | 2741 | 6557 | 3933 | 2165
Benzin - Q8-tank |  | 5999
Diesel - Q8-kort |  | 28952 | 41854 | 51256 | 32654
Diesel - Q8-tank |  | 164013 | 172695 | 142300 | 145468 | 105917
Benzin - Shell |  | 11224.05 | 11366.33 | 6338.82 |  | 0
Diesel - Shell |  | 39806.08 | 46723.35 | 36651.99 | 62307.02 | 29378
Benzin - Statoil-kort |  | 4372.65 | 7385.78 | 7579 | 4095.05 | 661.19
Benzin - Statoil-tank
Diesel - Statoil-kort |  | 9067.97 | 11856.58 | 17776 | 8969.35 | 2201.11
Diesel - Statoil-tank |  | 31277.8 | 10597.5 | 7974 | 5484 | 3968
Benzin - UnoX-kort |  |  |  | 11282.43 | 7257.08 | 2815.57
Benzin - UnoX-tank |  | 1001 | 1000 | 3000 | 689 | 1005
Diesel - UnoX-kort |  |  |  | 60903.12 | 24785.04 | 17254.5
Diesel - UnoX-tank |  | 90355.1 | 109359 | 51517.06 | 76265 | 55288
Benzin - LeasePlan |  |  |  |  | 55000 | 55812.71
Diesel - LeasePlan | [5 empty] | 150521.84
Benzin - Autoleasing |  | 486.57 | 325.18 | 310.89 | 2470 | 375
Diesel - Autoleasing |  | 42662.5 | 66992.36 | 72037.83 | 63222.32 | 3713
Ialt - Benzin (Liter) | 46443 | 26826.27 | 27687.08 | 33704.15 | 72591.13 | 67374.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I alt - Diesel (Liter) | 400913 | 409356.62 | 464806.12 | 445460.29 | 424234.96 | 376228.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kørsel i private biler (Km) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Art 4861 - bil | 2321135 | 2249347 | 2113046 | 2174520 | 1941784.3 | 3228158
Art 4862 - bil | 133817 | 163507 | 154425 | 183682 | 180355.87
I alt | 2454952 | 2412854 | 2267471 | 2358202 | 2122140.17 | 3228158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2 (ton) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Samlet | 1493.0264 | 1462.8491 | 1592.9564 | 1567.926 | 1574.3196 | 1578.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emissionsfaktorer | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Benzin (g/l) (jf. DN's vejledning) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
Diesel (g/l) (jf. DN's vejledning) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650
Private biler (g/km) (jf. DN's vejledning) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130

## Gadebelysning 2008-
GADEBELYSNING
Gadebelysning (kWh) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Vordingborg Forsyning | 1594439 | 1513593 | 1476534 | 1676884 | 1703860 | 1690023
Seas-Nve (Præstø) | 295948 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000
Seas-Nve (Møn) | 237232 | 237000 | 354983
Gadebelysning i alt | 2127619 | 1996593 | 2077517 | 1922884 | 1949860 | 1936023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2 (ton) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Faktisk | 987.2152 | 938.3987 | 932.8051 | 726.8502 | 590.8076 | 729.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fastholdt (emissionsfaktor fra året før) | 987.2152 | 926.4192 | 976.433 | 863.3749 | 737.0471 | 586.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emissionsfaktorer (g/kWh) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
El (jf. Energinet.dk) | 464 | 470 | 449 | 378 | 303 | 377