## LTK CO2-udledning 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune | Total CO2-udledning [Ton/år] |  |  | Udledning * [Ton/år]
| 2014 | 2015 | Ændring [%] | 2015 * | Ændring [%] *
Administrationsbygninger | 682.2468 | 554.1017 | -18.78% | 640.0636 | -6.183%
Skoler | 2915.2299 | 2753.5839 | -5.545% | 2942.3442 | 0.9301%
Daginstitutioner | 917.971 | 849.5338 | -7.455% | 933.89 | 1.734%
Fritids- og ungdomsklubber | 309.1664 | 270.1129 | -12.63% | 301.437 | -2.5%
Ældrepleje | 1671.2132 | 1439.4728 | -13.87% | 1627.0745 | -2.641%
Specialinstitutioner | 380.7281 | 330.8031 | -13.11% | 370.0112 | -2.815%
Kulturinstitutioner | 445.91 | 387.1367 | -13.18% | 447.2565 | 0.302%
Idrætsanlæg i alt | 1930.6549 | 1828.7478 | -5.278% | 2041.9786 | 5.766%
Andre kommunale bygninger | 829.8203 | 731.109 | -11.9% | 798.7631 | -3.743%
Fællesforbrug ved komm. boligbyggeri | 54.6382 | 35.6857 | -34.69% | 53.6713 | -1.77%
Energiforbrug komm. bygn. ialt | 10137.5788 | 9180.2873 | -9.443% | 10156.49 | 0.1865%
Transport LTK | 509.8041 | 474.1083 | -7.002% | 475.9979 | -6.631%
Vejbelysning | 571.7187 | 371.5439 | -35.01% | 558.8024 | -2.259%
LTK i alt | 11219.1016 | 10025.9395 | -10.64% | 11191.2903 | -0.2479%
- Vandværk | 236.065 | 161.8513 | -31.44% | 243.4246 | 3.118%
- Rensningsanlæg *** | 1013.2047 | 674.9017 | -33.39% | 1015.0529 | 0.1824%
- Genbrugsstationen | 14.6615 | 9.4904 | -35.27% | 12.238 | -16.53%
Tekniske anlæg (LTF) ** i alt | 1263.9312 | 846.2434 | -33.05% | 1270.7156 | 0.5368%
Transport LTF i alt | 108.212 | 91.1364 | -15.78% | 91.1364 | -15.78%
LTF i alt | 1372.1432 | 937.3798 | -31.68% | 1361.852 | -0.75%
I alt LTK + LTF | 12591.2448 | 10963.3193 | -12.93% | 12553.1423 | -0.3026%
* CO2-emissionsfaktorer for 2014
** LTF = Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
*** Beregnet som 52 % af forbruget til renseanlæg + hele forbruget til ledningsafdelingen (pumperne)
LTK har indgået en klimapartnerskabsaftale med DONG, der går ud på, at vi hvert år køber 2.550 MWh vind-
møllestrøm, hvorved vi sparer CO2-udslip: |  | 774.3759 | ton CO2/år *
Der er opsat solcelleanlæg på Virum Skoles tag, overskudsproduktion 2014: 12.800 kWh, 2015: 12.330 kWh
Da strøm fra solceller ikke udleder CO2, sparer dette bidrag til DONG´s netværk CO2.
Således er der sparet CO2-udslip 2014: | 3.8871 | ton CO2 *
2015: | 3.7443 | ton CO2 *
Benyttede emissionsfaktorer:
Gas | 204.0909 | Kg CO2/MWh
Fjernvarme | 290 | Kg CO2/MWh
Fjernvarme - nye kedler | 270 | Kg CO2/MWh
Kraftvarme, Stadion 2014 | 229 | Kg CO2/MWh
Kraftvarme, Stadion 2015 | 233 | Kg CO2/MWh
Kraftv. Solg. Bauneh. 2014 | 237 | Kg CO2/MWh
Kraftv. Solg. Bauneh. 2015 | 242 | Kg CO2/MWh
Kraftv. Virum Skole 2014 | 226 | Kg CO2/MWh
Kraftv. Virum Skole 2015 | 225 | Kg CO2/MWh
Kraftv. Beboelse | 240 | Kg CO2/MWh
El 2014 (incl. tab transm. Distrib.) | 303.6768 | Kg CO2/MWh
El 2015 (incl. tab transm. Distrib.) | 201.9126 | Kg CO2/MWh
Fjernvarme, Vestforbrænding | 100 | Kg CO2/MWh
Benzin | 2.4 | g CO2/l
Diesel | 2.65 | g CO2/l
Fyringsolie (DN vejledn. 2012) | 267.9474 | kg CO2/MWh
Kørsel i privatbiler | 0.132 | kgCO2/km
CO2-emissionsfaktorer for el er fundet på ENERGINET.dk
CO2-emissionsfaktorer for kraftvarme er opgivet af leverandøren, E.ON
Note on B12: uje: 06.05.13. Opvarmn. udlejn.ejd. trukket ud
Note on C12: uje: 06.05.13. Opvarmn. udlejn.ejd. trukket ud
Note on E12: uje: 06.05.13. Opvarmn. udlejn.ejd. trukket ud