Energiindsats for 2012 - 2015 i de kommunale bygninger hos Bornholms Regionskommune:

Energiinvestering i kommunens bygninger 2012 – 2015 (”Intern ESCO”)

På baggrund af de udarbejdede energimærker samt nøgletalsanalyse har Bornholms Regionskommune i november 2011 godkendt en energirenoveringsindsats i kommunens bygninger på 30,8 mio. kr. plus finansiering. Investeringsrammen skal fordeles over en periode på 3,5 år.

Indsatsen indeholder opsætning af solceller for et beløb svarende til ca. 14,6 mio. kr. plus tilskud fra projekt PV Island Bornholm. Det forventes, at der opsættes ca. 8.000 m2 solceller frem til solcelleprojektets afslutning ultimo 2013.

Derudover skal der investeres i energioptimering af de tekniske installationer, klimaskærm og opsætning af elektronisk måleraflæsning. Investeringen på disse tiltag anslås til ca. 16,2 mio. kr. De økonomiske midler skønnes fordelt på følgende måde:

- 70 % til energioptimering af tekniske installationer: energibesparende tiltag indenfor varme, ventilation og belysning.

- 25 % til energioptimering af klimaskærm: energibesparende tiltag indenfor efterisolering.

- 5 % til opsætning af elektronisk måleraflæsning på ca. 35 ejendomme svarende til 140.000 m2. Dette med henblik på at opnå energibesparelser på driftsoptimering.

BRK Ejendomsservice har udarbejdet en bruttoliste med i alt 64 ejendomme. Disse ejendomme repræsenterer en bred vifte af bygninger, både mht. geografisk placering og i forhold til anvendelse, lige fra børnehaver til biblioteker, idrætshaller, skoler, plejecentre, m.m.

De 64 ejendomme på listen skal ses som et udtryk for, at der er et stort potentiale for energioptimering på mange af de kommunale ejendomme. Omfang af det valgte scenarie gør, at det ikke bliver alle 64 ejendomme som bliver medtaget i nærværende projekt.

Intern ESCO gennemføres på 3,5 år plus fremtidig løbende drift. Opgaverne foreslås gennemført i 3 etaper ifl. tidsplan:

Fjernvarmekonvertering

Bornholms Regionskommune har i 2007 forpligtet sig til at tilslutte alle kommunale ejendomme til fjernvarmenettet (bio). Iht. varmeforsyningsplanen er fjernvarmeområdet ved at blive udvidet til Vestermarie, Østermarie og Østerlars. Kommunens bygninger i disse byer forventes at blive konverteret i løbet af 2013.

Centralisering af anlægsinvesteringer samt bygningsdrift

Bornholms Regionskommune har i januar 2012 etableret BRK Ejendomsservice som central enhed til at varetage anlægs- og energibesparende foranstaltninger for kommunens bygninger samt pedelfunktion m.m. Centralisering af personale med ansvar for energiledelse skal bidrage til en mere energirigtig drift i kommunens bygninger igennem oplæring og synergi.

Energibesparelsespotentialet i kommunens bygninger har stadig en betydelig størrelse. Evaluering af disse tiltag skal dog ses i sammenhæng med andre parametre som indeklima, klimasikring, mv. Derudover har BRK Ejendomsservice til opgave at sørge for en strategisk tilpasning af Bornholms Regionskommune ejendomsportefølje. BRK Ejendomsservice er derfor i gang med at udarbejde en langsigtet strategi, som vil indeholde både funktionelle og tekniske parametre, herunder energibesparende tiltag. Dette med henblik på en implementering efter Intern ESCO projektet.

BRK Ejendomsservice, 26. juni 2012.