## Overordnet (hidden)
Teknisk Forvaltning
Bygningsafdelingen
Den 04.04.2008/Heg
Beregning af CO2-belastning
Brændsel |  | Mængde |  | CO2-faktor |  | CO2 belastning
Opvarmning:
| Gas | 2664000 | m3 | 2.245 | kgCO2/m3 | 5980680 | kg CO2
| Fjernvarme | 1283 | Mwh | 290 | kgCO2/MWh | 372070 | kg CO3
| Fjernvarme - nye kedler | 3018 | Mwh | 270 | kgCO2/MWh | 814860 | kg CO2
| Kraftvarme | 8067 | Mwh | 286 | kgCO2/MWh | 2307162 | kg CO2 |  |  | 12368 | 432880
| El | 336 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 144144 | kg CO2
| Olie | 3929 | liter | 2.4 | kgCO2/liter | 9429.6 | kg CO2 | 9628345.6 | 31.4049
El:
| Belysning | 11716 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 5026164 | kg CO2 | 14654509.6 | 16.4138
| Vejbelysning | 2619 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 1123551 | kg CO2
| Vandforsyningen | 750 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 321750 | kg CO2
| Rensningsanlægget* | 2696 | Mwh | 429 | kgCO2/MWh | 1156584 | kg CO2
Befordring:
| Benzin | 71785 | liter | 2.4 | kgCO2/liter | 172284 | kg CO2
| Diesel | 163944 | liter | 2.65 | kgCO2/liter | 434451.6 | kg CO2
I alt | [5 empty] | 17863130.2 | kg CO2 |  | 47.8187
Samlet CO2-belastning i 2008
Bygninger | [5 empty] | 14654509.6 | kg CO2
Vejbelysning | [5 empty] | 1123551 | kg CO2
Vandforsyningen | [5 empty] | 321750 | kg CO2
Rensningsanlægget* | [5 empty] | 1156584 | kg CO2
Befordring | [5 empty] | 606735.6 | kg CO2
LTK totalt | [5 empty] | 17863130.2 | kg CO2
* Beregnet som 52 % af forbruget til renseanlæg + hele forbruget til ledningsafdelingen (pumperne)
Samlet CO2-udslip
Tons CO2
Kilde |  |  |  |  | 2007 | 2008
Bygninger |  |  |  |  | 16432 | 14654.5096
Vejbelysning |  |  |  |  | 1580 | 1123.551
Vandforsyningen |  |  |  |  | 468 | 321.75
Rensningsanlægget |  |  |  |  | 1579 | 1156.584
Brændstof |  |  |  |  | 610 | 606.7356
CO2-udslip i alt |  |  |  |  | 20669 | 17863.1302

## 2009 2010
| Forbrug 2010 | [6 empty] | 10629.3477 |  |  |  | Forbrug 2009
| Opvarmningsforbrug | [10 empty] | Opvarmningsforbrug
Energiforbrug i kommunale bygninger i alt | Gas | Fj.varme | Fjv. nye | Kraftv. | El | Sum varme | Belysning | CO2 kg | CO2 ton |  | Energiforbrug i kommunale bygninger i alt | Gas | Fj.varme | Fjv. nye | Kraftv. | El | Olie | Sum varme | Belysning | CO2 kg | CO2 Ton
| MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |  |  |  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | Liter | MWh | MWh
Administrationsbygninger | 1032.9209 |  | 948.6966 |  | 17.4281 | 1999.0456 | 907.8524 | 881873.082 | 881.8731 |  | Administrationsbygninger | 941.0434 |  | 883.4194 |  | 17 |  | 1841.4628 | 850.0751 | 819396.3594 | 819.3964
Skoler | 6243.2739 | 1219.5194 | 1539.3544 | 1768.3865 |  | 10770.5341 | 2163.4934 | 3519396.2492 | 3519.3962 |  | Skoler | 6193.2166 | 1244 | 1428 | 1804 |  |  | 10669.2166 | 2116.7407 | 3475434.2932 | 3475.4343
Daginstitutioner | 3360.0929 |  | 79 |  | 63.3313 | 3502.4243 | 876.5795 | 1128570.2319 | 1128.5702 |  | Daginstitutioner | 3520.7268 |  | 63 |  | 66 | 45.163 | 3694.8898 | 870.4631 | 1166447.7771 | 1166.4478
Fritids- og ungdomsklubber | 1128.8671 |  |  |  | 53 | 1181.8671 | 334.591 | 404195.4888 | 404.1955 |  | Fritids- og ungdomsklubber | 1175.8667 |  |  |  | 52.9133 |  | 1228.7799 | 331.1148 | 412189.9587 | 412.19
Ældrepleje | 5967.5617 |  |  | 1215.7578 |  | 7183.3195 | 2898.2712 | 2865277.6621 | 2865.2777 |  | Ældrepleje | 6454.556 |  |  | 1175 |  |  | 7629.556 | 2992.2504 | 2995154.275 | 2995.1543
Kulturinstitutioner | 511.16 |  | 124.8135 |  |  | 635.9735 | 168.5814 | 213618.1958 | 213.6182 |  | Kulturinstitutioner | 522.472 |  | 106.064 |  |  |  | 628.536 | 180.9744 | 216421.7962 | 216.4218
Idrætsanlæg i alt | 2294.7314 |  | 387.6583 | 3073.74 | 103.767 | 5859.8967 | 2315.5601 | 2536968.4247 | 2536.9684 |  | Idrætsanlæg i alt | 1870.6852 |  | 435 | 3363 | 130 |  | 5798.6852 | 2255.7088 | 2530859.8864 | 2530.8599
Andre kommunale bygninger | 3023.6653 |  |  |  | 34.8948 | 3058.5601 | 1245.9675 | 1191468.2491 | 1191.4682 |  | Andre kommunale bygninger | 3119.8584 |  |  |  | 30 |  | 3149.8584 | 1303.4928 | 1234701.0012 | 1234.701
Sum excl. Kommunalt boligbyggeri | 23562.2732 | 1219.5194 | 3079.5228 | 6057.8843 | 272.4213 | 34191.6209 | 10910.8965 | 12741367.5836 | 12741.3676 | 12741367.5836 | Sum | 23798.4251 | 1244 | 2915.4834 | 6342 | 295.9133 | 45.163 | 34640.9847 | 10900.8201 | 12850605.3472 | 12850.6053 | 12850605.3472
*Fællesforbrug ved kommunalt boligbyggeri * | 4876.2549 |  |  | 283.041 |  | 5159.2958 | 338.6808 | 1228020.6032 | 1228.0206 |  | Fællesforbrug ved kommunalt boligbyggeri * | 4981.5892 |  |  | 311.2092 |  |  | 5292.7984 | 328.9687 | 1253219.3749 | 1253.2194
Alle LTK´s bygninger incl boligbyggeri | 28438.5281 | 1219.5194 | 3079.5228 | 6340.9253 | 272.4213 | 39350.9168 | 11249.5773 | 13969388.1868 | 13969.3882 | % fald bygn ifht 09: | Alle LTK´s bygninger | 28780.0143 | 1244 | 2915.4834 | 6653.2092 | 295.9133 | 45.163 | 39933.7831 | 11229.7887 | 14103824.7221 | 14103.8247 | 14103824.7221
CO2 kg | 5804045.0518 | 353660.6136 | 831471.1574 | 1813504.6233 | 122159.4254 | 8924840.8715 | 5044547.3154 | 13969388.1868 | 13969.3882 | 0.9532% | CO2 kg | 5873739.2844 | 360760 | 787180.5071 | 1902817.8279 | 132693.7387 | 10959.6764 | 9068151.0345 | 5035673.6876 | 14103824.7221 | 14103.8247 | 16.8832
Vejbelysning | [6 empty] | 2867.271 | 1285744.68 | 1285.7447 |  | Vejbelysning | [7 empty] | 2867.271 | 1285744.68 | 1285.7447
Vandværk | [5 empty] | 29.7096 | 803.817 | 360448.4653 | 360.4485 |  | Vandværk | [6 empty] | 30.1866 | 804.645 | 360819.7579 | 360.8198
**Rensningsanlæg | [6 empty] | 2708.1972 | 1214412.6571 | 1214.4127 |  | Rensningsanlæg | [7 empty] | 2702.987 | 1212076.2758 | 1212.0763
[9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Transport | Benzin [liter] |  | Diesel [liter] | [5 empty] | 0 |  | Transport | Benzin [liter] |  | Diesel [liter] | [6 empty] | 0
Transport i alt | 71713.2081 |  | 218018 |  |  |  |  | 749859.3994 | 749.8594 |  | Transport i alt | 76759 |  | 185261 | [5 empty] | 675163.25 | 675.1632
[8 empty] | 17579853.3886 | 17579.8534 | [10 empty] | 17637628.6858 | 17637.6287
CO2-faktorer 2009 (bruges også for 2010) | [6 empty] | % fald tot. ifht 09: | 0.3276%
Gas | 204.0909 | kg CO2/MWh | [14 empty] | El kg CO2/m2 |  |  | El+opv. kg CO2/m2
Fjernvarme | 290 | kg CO2/MWh |  |  |  | El kg CO2/m2 |  | El+opv. kg CO2/m2 |  |  | El+opv. kg CO2/m2, % mindre end året før | [5 empty] | Excl. Udlejn. | 18.928 |  | Excl. Udlejn. | 49.3957
Fjernvarme - nye kedler | 270 | kg CO2/MWh |  |  |  | Excl. Udlejn. | 18.9744 | Excl. Udlejn. |  | 49.0455 | [6 empty] | Incl. udlejn | 16.8767 |  | Incl. udlejn | 47.0633
Kraftvarme | 286 | kg CO2/MWh |  |  |  | Incl. udlejn | 16.9292 | Incl. udlejn |  | 46.672 | -0.8315%
El (indregnet 5% energitab i distributionsnettet | 448.4211 | kg CO2/MWh | [14 empty] | Opv. kg CO2/m2
Olie | 242.6694 | kg CO2/MWh |  |  |  | Opv. kg CO2/m2 | [10 empty] | Excl. Udlejn. | 30.4677
Benzin | 2.4 | kgCO2/liter |  |  |  | Excl. Udlejn. | 30.071 | [9 empty] | Incl. udlejn | 30.1866
Diesel | 2.65 | kgCO2/liter |  |  |  | Incl. udlejn | 29.7428
* Beregnes som summen af beboelsesejendomme og erhvervsejendomme | [10 empty] | * Beregnes som summen af beboelsesejendomme og erhvervsejendomme
** Beregnet som 52 % af forbruget til renseanlæg + hele forbruget til ledningsafdelingen (pumperne)
31.03.11. Der er oprettet en kopi til DN (kun værdier), 22. marts, af denne fil.
04.04.11 Ny kopi (kun værdier) incl. Rettelse vandværk er oprettet
Note on C6: LTK: 22.02.11. Trong.skolen
Note on D6: LTK: 22.02.11. Ungd.skolen
Note on E6: LTK: 22.02.11 Virum Skole
Note on G6: LTK: 22.02.11. +ungdomsskolen
Note on H6: LTK: 18.03.10 Incl. Ungdomsskolen
Note on N6: LTK: 16.03.10. Trong.skolen
Note on O6: LTK: 18.03.10. Ungd.skolen
Note on P6: LTK: 18.03.10 Virum Skole
Note on T6: LTK: 18.03.10 Incl. Ungdomsskolen
Note on D7: LTK: 22.02.11. Rævehøjen
Note on O7: LTK: 17.03.11 Tillagt 25 for defekt varmemåler Rævehøjen
Note on Q8: LTK: 17.03.11 Glemt i "andre varmearter" 2009
Note on E9: LTK: 22.02.11 Solgården + Baunehøj
Note on D10: LTK: 22.02.11 Kulturhuset
Note on G10: LTK: 22.02.11 Kultur- og udv.afd,
Note on H10: LTK: 22.01.11 Kultur- og udv.afd.
Note on O10: LTK: 01.03.11 Tilrettet, efter at aflæsn. Af varmemålere Kulturhus er modtaget fra PFA/Brunata
Note on D11: LTK: 17.03.11 Ud fra forholdsmæssig beregning
Note on E11: LTK: 17.03.11 Stadion, minus boldklub
Note on H11: LTK: 22.02.11. Incl.lys til boldbaner
Note on T11: LTK: 24.02.11 Lys t. boldbaner incl.
Note on AE12: LTK: 18.03.10 Incl. lys til boldbane
Note on W16: LTK: 23.09.10. Bygninger: el til belysning: CO2/m2 elfaktor 543
Note on S18: LTK: 23.09.10. Bygninger: CO2/m2 varme, elfaktor er 543

## 2007 detalj.
| Forbrug 2007 | [7 empty] | 2007
| Opvarmningsforbrug | [6 empty] | Belysning
Energiforbrug i kommunale bygninger i alt | Gas | Fj.varme | Fjv. nye | Kraftv. | El | Olie | Sum varme |  | CO2 kg |  | 15.03.11.
| MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | Liter | MWh | MWh |  |  | Elforbrug rettet op mht. Rådhus, Taarbækdal, dsb-måler og Garantien
Administrationsbygninger | 881.3797 |  | 847.3111 |  | 14.6409 |  | 1743.3317 | 876.3417 | 808190.9192 |  | Varmeforbrug rettet op mht. Ly. Boldklub
Skoler | 6430.3206 | 1951.4364 | 2146.5352 | 2111.2664 | 27.2919 |  | 12666.8504 | 2613.471 | 4245846.8896
Daginstitutioner | 3688.082 |  | 65.9088 |  | 126.7087 | 35.2949 | 3915.9944 | 1032.733 | 1298982.4461
Fritids- og ungdomsklubber | 1278.2397 | [5 empty] | 1278.2397 | 364.1178 | 424155.1982
Ældrepleje | 5992.7006 |  |  | 2075.278 |  |  | 8067.9787 | 3033.8316 | 3177019.2122
Kulturinstitutioner | 1574.6613 |  | 139.2608 |  |  |  | 1713.9221 | 787 | 711881.8457
Idrætsanlæg i alt | 2324.8742 |  | 523.9636 | 3040.2503 | 134.9511 |  | 6024.0392 | 2538.2492 | 2684186.7524
Fællesforbrug ved kommunalt boligbyggeri * | 6352.8518 |  |  | 297.8996 |  |  | 6650.7514 | 473.8234 | 1594230.9761 | 14944494.2395
Sum | 28523.1098 | 1951.4364 | 3722.9795 | 7524.6943 | 303.5927 | 35.2949 | 42061.1076 | 11719.5677 | 14944494.2395 | 42061.1076 | 12463.1111
Andre kommunale bygninger | 2550.081 |  |  |  | 29.8818 |  | 2579.9628 | 743.5434 | 867268.4788
Alle LTK´s bygninger | 31073.1908 | 1951.4364 | 3722.9795 | 7524.6943 | 333.4745 | 35.2949 | 44641.0704 | 12463.2049 | 15811804.8048 | 15811762.7183 | 15811762.7183
CO2 kg | 6341755.7671 | 565916.5449 | 1005204.4695 | 2152062.5676 | 149536.9862 | 8564.9888 | 10223041.3241 | 5588763.4807 | 15811804.8048
Vejbelysning | Vejbelysning | [6 empty] | 2910 | 1304905.2632
Vandværk | Vandværk | [6 empty] | 861 | 386090.5263
Rensningsanlæg | Rensningsanlæg | [6 empty] | 2907.8006 | 1303918.988
Transport | Benzin [liter] |  | Diesel [liter] |  |  |  | 42061.1076
Transport i alt | 74632 |  | 162597 | [5 empty] | 609998.85
| CO2 totalt LTK | [7 empty] | 19416718.4323
CO2-faktorer 2008 (bruges også for 2009) | CO2-faktorer 2007
Gas | Gas |  | 204.0909 | kg CO2/MWh
Fjernvarme | Fjernvarme |  | 290 | kg CO2/MWh
Fjernvarme - nye kedler | Fjernvarme - nye kedler |  | 270 | kg CO2/MWh
Kraftvarme | Kraftvarme |  | 286 | kg CO2/MWh
El (er egentlig 429 kgco2/mwh) | El |  | 448.4211 | kg CO2/MWh
Olie | Olie |  | 242.6694 | kg CO2/MWh
Benzin | Benzin |  | 2.4 | kgCO2/liter
Diesel | Diesel |  | 2.65 | kgCO2/liter
* Beregnes som summen af beboelsesejendomme og erhvervsejendomme
Note on C6: LTK: trong.skolen
Note on D6: LTK: 15.03.11 Ungd.skolen
Note on E6: LTK: virum skole
Note on H11: LTK: 15.03.11 Korrigeret for Ly. Boldklub
Note on I11: LTK: 15.03.11 Incl. lys til boldbaner

## 2008
| Forbrug 2008 | [7 empty] | 2008
| Opvarmningsforbrug | [6 empty] | Belysning
Energiforbrug i kommunale bygninger i alt | Gas | Fj.varme | Fjv. nye | Kraftv. | El | Olie | Sum varme |  | CO2 kg | CO2 ton
| MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | Liter | MWh | MWh
Administrationsbygninger | 935.9887 |  | 793.5373 |  | 20 |  | 1749.526 | 908.4921 | 821637.2722 | 821.6373
Skoler | 6247.6808 | 1282.8764 | 1455.0884 | 2067.4588 | 21 |  | 11074.1044 | 2217.764 | 3635205.0103 | 3635.205
Daginstitutioner | 3591.739 |  | 68 |  | 127 | 39 | 3825.739 | 969.34 | 1252487.3197 | 1252.4873 | 10.03.11. Korrigeret for målerfejl Taarbækdal
Fritids- og ungdomsklubber | 1211.381 | [5 empty] | 1211.381 | 391.753 | 422902.1422 | 422.9021
Ældrepleje | 5900.7358 | 0 |  | 1974.4612 |  |  | 7875.197 | 3002.63 | 3115424.9422 | 3115.4249
Kulturinstitutioner | 1439.5966 |  | 206.4714 |  |  |  | 1646.068 | 746.47 | 684288.7214 | 684.2887
Idrætsanlæg i alt | 2306.3051 |  | 514.4537 | 3417.0363 | 138.1158 |  | 6375.911 | 2526.967 | 2781950.0489 | 2781.95 | 10.03.11 d.d. boldklubben trukket ud
Fællesforbrug ved kommunalt boligbyggeri * | 5170.1206 |  |  | 278.4404 |  |  | 5448.561 | 343.2043 | 1288708.6154 | 1288.7086
Genbrugsplads | 28.0758 | [5 empty] | 28.0758 | 27 | 17837.3867 | 17.8374
Sum | 26831.6234 | 1282.8764 | 3037.5509 | 7737.3967 | 306.1158 | 39 | 39234.5632 | 11133.6205 | 14020441.459 | 14020.4415 | 14020441.459
Andre kommunale bygninger | 2466.3708 | 0 | 0 |  | 30.046 | 0 | 2496.4168 | 729.7274 | 844062.2562 | 844.0623 | 39234.5632
Alle LTK´s bygninger | 29297.9942 | 1282.8764 | 3037.5509 | 7737.3967 | 336.1618 | 39 | 41730.98 | 11863.3479 | 14864503.7152 | 14864.5037 | 41730.98
CO2 kg | 5979454.2778 | 372034.1597 | 820138.7312 | 2212895.4549 | 150742.0288 | 9464.1052 | 9544728.7575 | 5319774.9576 | 14864503.7152 | 14864.5037
Vejbelysning | [7 empty] | 2619 | 1174414.7368 | 1174.4147
Vandværk | [7 empty] | 750 | 336315.7895 | 336.3158
Rensningsanlæg | [7 empty] | 2696 | 1208943.1579 | 1208.9432
39234.5632
Transport | Benzin [liter] |  | Diesel [liter]
Transport i alt | 71785 |  | 163944 | [5 empty] | 606735.6 | 606.7356
[9 empty] | 18190912.9994 | 18190.913
CO2-faktorer. Konstante over årene, bortset fra el.
Gas | 204.0909 | kg CO2/MWh
Fjernvarme | 290 | kg CO2/MWh
Fjernvarme - nye kedler | 270 | kg CO2/MWh
Kraftvarme | 286 | kg CO2/MWh
El (2007) (er egentlig 429 kgco2/mwh) | 448.4211 | kg CO2/MWh
Olie | 242.6694 | kg CO2/MWh
Benzin | 2.4 | kgCO2/liter
Diesel | 2.65 | kgCO2/liter
* Beregnes som summen af beboelsesejendomme og erhvervsejendomme
Note on C6: LTK: trong.skolen
Note on D6: LTK: Ungd.skolen
Note on E6: LTK: Virum skole
Note on I15: LTK: 18.03.10 Incl. lys til boldbane

## Præsentationsark DNF
| 2007 | 2008 | 2009 | Ændr. Ton/år | 2010 | Ændr. Ton/år
Energiforbrug i kommunale bygninger i alt | 15811.7627 | 14846.6663 | 14103.8247 | #REF! | 13969.3882 | -134.4365
Administrationsbygninger | 808.1909 | 821.6373 | 819.3964 | #REF! | 881.8731 | 62.4767
Skoler | 4245.8469 | 3635.205 | 3475.4343 | #REF! | 3519.3962 | 43.962
Daginstitutioner | 1298.9824 | 1252.4873 | 1166.4478 | #REF! | 1128.5702 | -37.8775
Fritids- og ungdomsklubber | 424.1552 | 422.9021 | 412.19 | #REF! | 404.1955 | -7.9945
Ældrepleje | 3177.0192 | 3115.4249 | 2995.1543 | #REF! | 2865.2777 | -129.8766
Kulturinstitutioner | 711.8818 | 684.2887 | 216.4218 | #REF! | 213.6182 | -2.8036
Andre kommunale bygninger | 867.2685 | 844.0623 | 1234.701 | #REF! | 1191.4682 | -43.2328
Transport i alt | 609.9988 | 606.7356 | 675.1632 | #REF! | 749.8594 | 74.6961
Vejbelysning | 1304.9053 | 1174.4147 | 1285.7447 | #REF! | 1285.7447 | 0
Idrætsanlæg i alt | 2684.1868 | 2781.95 | 2530.8599 | #REF! | 2536.9684 | 6.1085
Fællesforbrug ved kommunalt boligbyggeri * | 1594.231 | 1288.7086 | 1253.2194 |  | 1228.0206 | -25.1988
Tekniske anlæg i alt | 1690.0095 | 1545.2589 | 1572.896 | #REF! | 1574.8611 | 1.9651
Vandværk | 386.0905 | 336.3158 | 360.8198 | #REF! | 360.4485 | -0.37129
Rensningsanlæg ** | 1303.919 | 1208.9432 | 1212.0763 | #REF! | 1214.4127 | 2.3364
I alt (hele kommunen) | 19416.6763 | 18173.0756 | 17637.6287 | #REF! | 17579.8534 | -57.7753
I alt (hele kommunen) ændring ifht. året før [%] |  | -6.405% | -2.946% | #REF! | -0.3276%
Kommunale bygninger i alt, ændring ifht. året før [%] |  | -6.104% | -5.003% | #REF! | -0.9532%
** Beregnet som 52 % af forbruget til renseanlæg + hele forbruget til ledningsafdelingen (pumperne)
CO2-emissionsfaktorer for el er fundet på ENERGINET.dk
10.03.11. CO2-emissionsfaktor for el 2010 benyttes for alle fire år. Transmissionstab i distributionsnettet 5% medregnes.
04.04.11 Fejl i elforbrug vandforsyning 2009 og 2010 er rettet. Det vides ikke, om der også er fejl i 2007 og 2008.

## GR
Kilde | Tons CO2
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Bygninger i alt | 15811.7627 | 14846.6663 | 14103.8247 | 13969.3882
Vejbelysning | 1304.9053 | 1174.4147 | 1285.7447 | 1285.7447
Vandforsyningen | 386.0905 | 336.3158 | 360.8198 | 360.4485
Rensningsanlægget | 1303.919 | 1208.9432 | 1212.0763 | 1214.4127
Brændstof | 609.9988 | 606.7356 | 675.1632 | 749.8594
CO2-udslip i alt | 19416.6763 | 18173.0756 | 17637.6287 | 17579.8534