## Ark1
Rebild Kommune
| 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Forskel |  |  |  |  | Forskel
| Varme |  | El |  | CO2 | Varme |  | El |  | CO2 | Varme |  | El |  | CO2 | Varme | El | Samlet CO2
Afdeling | Forbrug | CO2 | Forbrug | CO2 | Samlet | Forbrug | CO2 | Forbrug | CO2 | Samlet | Forbrug | CO2 | Forbrug | CO2 | Samlet
| kWh | Tonnes | kWh | Tonnes | Tonnes | kWh | Tonnes | kWh | Tonnes | Tonnes | kWh | Tonnes | kWh | Tonnes | Tonnes | % | % | %
Administration | 839234 | 102.3 | 447542 | 128.9 | 231.2 | 917648 | 108.3 | 292903 | 84.4 | 192.6 | 78415 | 6 | -154639 | -44.5 | -38.5 | 9.3% | -34.6% | -16.7%
Kultur | 569481 | 58.4 | 204632 | 58.9 | 117.3 | 481509 | 41.5 | 207145 | 59.7 | 101.1 | -87972 | -16.9 | 2513 | 0.7 | -16.2 | -15.4% | 1.2% | -13.8%
Fritid | 283287 | 41.1 | 69879 | 20.1 | 61.2 | 193245 | 25.6 | 40568 | 11.7 | 37.3 | -90043 | -15.5 | -29311 | -8.4 | -23.9 | -31.8% | -41.9% | -39.1%
Børneinstitutioner | 1266653 | 144 | 298018 | 85.8 | 229.9 | 1291682 | 131.8 | 277814 | 80 | 211.9 | 25030 | -12.2 | -20204 | -5.8 | -18 | 2% | -6.8% | -7.8%
Skoler | 6495132 | 754.8 | 1015324 | 292.4 | 1047.2 | 6842165 | 780.8 | 1089818 | 313.9 | 1094.6 | 347034 | 25.9 | 74494 | 21.5 | 47.4 | 5.3% | 7.3% | 4.5%
Boformer | 400054 | 81.4 | 102272 | 29.5 | 110.9 | 457298 | 93.2 | 97639 | 28.1 | 121.3 | 57244 | 11.7 | -4633 | -1.3 | 10.4 | 14.3% | -4.5% | 9.4%
Sundhed | 222756 | 24.5 | 57347 | 16.5 | 41 | 237810 | 26 | 65951 | 19 | 45 | 15054 | 1.5 | 8604 | 2.5 | 4 | 6.8% | 15% | 9.7%
Tekniske anlæg | 149713 | 30 | 74110 | 21.3 | 51.3 | 151990 | 30.4 | 63838 | 18.4 | 48.8 | 2277 | 0.5 | -10272 | -3 | -2.5 | 1.5% | -13.9% | -4.9%
Andre bygninger | 129009 | 1.4 | 9502 | 2.7 | 4.2 | 131145 | 1.4 | 7958 | 2.3 | 3.7 | 2136 | 0 | -1544 | -0.4 | -0.4 | 1.7% | -16.2% | -10.1%
Samlet | 10355318 | 1237.9 | 2278625 | 656.2 | 1894.1 | 10704493 | 1239 | 2143634 | 617.4 | 1856.4 | 349175 | 1.1 | -134991 | -38.9 | -37.8 | 3.4% | -5.9% | -2%
Som det fremgår er vi gået lidt tilbage (større forbrug) med den klimakorrigerede varme, men til gengæld sparet en del på strømmen.
Der er lidt usikkerhed omkring et par få af tallene, men overordnet bør det være retvisende.